## 判断题
序号 | 题型 | 习 题 | 答案
1 | 判断题 | 图中配电箱开关选用是否正确。（ ） | B
A．对
B．错
2 | 判断题 | 图中机械设备外壳保护接零设置是否正确。（ ） | B
A．对
B．错
3 | 判断题 | 图中配电箱开关电器选用是否正确。（ ） | A
A．对
B．错
4 | 判断题 | 图中电缆埋设是否正确。（ ） | B
A．对
B．错
5 | 判断题 | 图中配电箱设置是否正确。（ ） | A
A．对
B．错
6 | 判断题 | 图中配电箱重复接地设置是否正确。（ ） | B
A．对
B．错
7 | 判断题 | 图中临时用电系统中线缆固定是否正确。（ ） | A
A．对
B．错
8 | 判断题 | 图中照明灯具使用是否正确。（ ） | B
A．对
B．错
9 | 判断题 | 图中用电设备接线是否正确。（ ） | B
A．对
B．错
10 | 判断题 | 图中配电箱出线设置否正确。（ ） | B
A．对
B．错
11 | 判断题 | 图中配电箱架设否正确。（ ） | B
A．对
B．错
12 | 判断题 | 图中电缆架设是否正确。（ ） | B
A．对
B．错
13 | 判断题 | 图中配电箱设置位置是否正确。（ ） | B
A．对
B．错
14 | 判断题 | 图中地下室施工照明设置是否正确。（ ） | A
A．对
B．错
15 | 判断题 | 图中配电箱PE线连接是否正确。（ ） | B
A．对
B．错
16 | 判断题 | 图中塔机主电缆固定是否正确。（ ） | A
A．对
B．错
17 | 判断题 | 图中基坑临边防护设置正确。（ ） | A
A．对
B．错
18 | 判断题 | 图中人员安全帽佩戴正确。（ ） | A
A．对
B．错
19 | 判断题 | 图中电梯井内软防护设置不符合要求。（ ） | A
A．对
B．错
20 | 判断题 | 图中电梯井口防护设置符合要求。（ ） | A
A．对
B．错
21 | 判断题 | 图中窗洞口处临边防护设置符合要求。（ ） | A
A．对
B．错
22 | 判断题 | 图中楼层临边防护搭设符合要求。（ ） | A
A．对
B．错
23 | 判断题 | 图中较大的水平洞口防护设置符合要求。（ ） | A
A．对
B．错
24 | 判断题 | 图中外防护架与主体结构之间的层间防护搭设符合要求。（ ） | A
A．对
B．错
25 | 判断题 | 图中集水坑安全防护设置正确。（ ） | B
A．对
B．错
26 | 判断题 | 图中人员安全帽佩戴正确。（ ） | B
A．对
B．错
27 | 判断题 | 图中只存在吸烟的安全隐患（ ） | B
A．对
B．错
28 | 判断题 | 图中楼梯临边防护设置符合要求。（ ） | B
A．对
B．错
29 | 判断题 | 图中电梯井内硬质防护设置符合要求。（ ） | B
A．对
B．错
30 | 判断题 | 图中施工电梯楼层防护门搭设不符合要求。（ ） | B
A．对
B．错
31 | 判断题 | 图中作业人员上下钢柱符合安全要求。（ ） | B
A．对
B．错
32 | 判断题 | 图中密目式安全立网破损。（ ） | B
A．对
B．错
33 | 判断题 | 图中脚手架扫地杆搭设符合要求。（ ） | B
A．正确
B．错误
34 | 判断题 | 图中脚手架剪刀撑设置规范。（ ） | A
A．正确
B．错误
35 | 判断题 | 图中满堂支撑架纵横向水平杆设置正确。（ ） | B
A．正确
B．错误
36 | 判断题 | 图中脚手架剪刀撑设置是否正确。（ ） | A
A．正确
B．错误
37 | 判断题 | 图中脚手架密目安全立网张挂及时。（ ） | B
A．正确
B．错误
38 | 判断题 | 图中脚手架挡脚板设置是否正确。（ ） | A
A．正确
B．错误
39 | 判断题 | 图中脚手架纵向水平杆设置是否正确。（ ） | B
A．正确
B．错误
40 | 判断题 | 图中脚手架连墙件设置是否正确。（ ） | B
A．正确
B．错误
41 | 判断题 | 图中脚手架开口部位斜撑设置是否正确。（ ） | B
A．正确
B．错误
42 | 判断题 | 图中脚手架斜道搭设是否正确。（ ） | B
A．正确
B．错误
43 | 判断题 | 图中脚手架立杆底部垫板设置是否正确。（ ） | A
A．正确
B．错误
44 | 判断题 | 图中移动式脚手架搭设是否正确。（ ） | B
A．正确
B．错误
45 | 判断题 | 图中卸料平台搭设是否正确。（ ） | B
A．正确
B．错误
46 | 判断题 | 图中脚手架斜道搭设是否正确。（ ） | A
A．正确
B．错误
47 | 判断题 | 图中脚手架底部封闭做法是否正确。（ ） | A
A．正确
B．错误
48 | 判断题 | 图中已使用过的灭火器应及时回收并充装。（ ） | A
A．对
B．错
49 | 判断题 | 图中灭火器把手已严重变形，不可正常使用。（ ） | A
A．对
B．错
50 | 判断题 | 如图所示，动火作业必须办理动火审批。（ ） | A
A．对
B．错
51 | 判断题 | 如图所示，施工作业层应配备灭火器材。（ ） | A
A．对
B．错
52 | 判断题 | 如图所示，木工加工区禁止吸烟。（ ） | A
A．对
B．错
53 | 判断题 | 图中灭火器挂设太高，不便于取用。（ ） | A
A．对
B．错
54 | 判断题 | 图中油漆作业区应配备灭火器材。（ ） | A
A．对
B．错
55 | 判断题 | 图中灭火器设置应成组配置，一组不少于两只。（ ） | A
A．对
B．错
56 | 判断题 | 图中灭火器压力表指针在红区，代表灭火器压力不足。（ ） | A
A．对
B．错
57 | 判断题 | 图中高处动火作业，可不设置接火斗。（ ） | B
A．对
B．错
58 | 判断题 | 图中动火作业，可不设置动火监护人。（ ） | B
A．对
B．错
59 | 判断题 | 图中个别部件损坏的灭火器仍可使用。（ ） | B
A．对
B．错
60 | 判断题 | 图中未使用的气瓶可以随意露天放置。（ ） | B
A．对
B．错
61 | 判断题 | 如图所示，施工现场可随意吸烟。（ ） | B
A．对
B．错
62 | 判断题 | 图中灭火器压力表指针在黄区，代表该灭火器可正常使用。（ ） | B
A．对
B．错
63 | 判断题 | 图中易燃易爆物品数量不多，可不配备灭火器材。（ ） | B
A．对
B．错
64 | 判断题 | 图中装有不同气体的气瓶，在使用时可以放置在一起。（ ） | B
A．对
B．错
65 | 判断题 | 如图所示，灭火器应每个月对其进行全面检查，对不合格的进行更换。（ ） | A
A．对
B．错
66 | 判断题 | 图中气瓶缺少防震圈。（ ） | A
A．对
B．错
67 | 判断题 | 如图所示，一般环境下灭火器不可以单只配备。（ ） | A
A．对
B．错
68 | 判断题 | 图中配电箱部位应配置灭火器。（ ） | A
A．对
B．错
69 | 判断题 | 图中热熔粘贴防水卷材应配备灭火器材。（ ） | A
A．对
B．错
70 | 判断题 | 图中屋面保温材料施工，应配置灭火器材。（ ） | A
A．对
B．错
71 | 判断题 | 如图所示，易燃材料堆放较少，也需配备灭火器材。（ ） | A
A．对
B．错
72 | 判断题 | 图中项目部内电动车充电处，应配置灭火器材。（ ） | A
A．对
B．错
73 | 判断题 | 图中难燃材料堆放处，可以不配备灭火器材。（ ） | B
A．对
B．错
74 | 判断题 | 图中自粘型防水卷材铺贴，可不配置灭火器材。（ ） | B
A．对
B．错
75 | 判断题 | 图中废弃材料堆放处，可以不配备灭火器材。（ ） | B
A．对
B．错
76 | 判断题 | 如图所示，钢筋加工区可以随意吸烟。（ ） | B
A．对
B．错
77 | 判断题 | 如图所示，临时气焊切割钢筋，可以不配备灭火器材。（ ） | B
A．对
B．错
78 | 判断题 | 图中灭火器压力表指针在黄区，代表该灭火器压力正常。（ ） | B
A．对
B．错
79 | 判断题 | 图中灭火器压力表指针在绿区，代表该灭火器压力不足。（ ） | B
A．对
B．错
80 | 判断题 | 图中灭火器压力表指针在绿区，代表该灭火器超压。（ ） | B
A．对
B．错
81 | 判断题 | 图中灭火器压力表指针在红区，代表该灭火器超压。（ ） | B
A．对
B．错
82 | 判断题 | 消防安全重点单位应当按照灭火和应急疏散预案，至少每年进行一次演练，并结合实际，不断完善预案。（ ） | B
A．对
B．错
83 | 判断题 | 图示为暗挖隧道CD法施工断面，当前掌子面开挖循环进尺符合规定。（ ） | B
A.正确
B.错误
84 | 判断题 | 吊装零、散、小物件应使用封闭吊斗。（ ） | A
A.正确
B.错误
85 | 判断题 | 图示顶管施工，顶进作业时，作业人员不得在顶铁侧面停留。（ ） | A
A.正确
B.错误
86 | 判断题 | 图示管廊应急出口未搭设安全上下人通道。（ ） | A
A.正确
B.错误
87 | 判断题 | 深基坑周边应设置防护栏杆。（ ） | A
A.正确
B.错误
88 | 判断题 | 图示电瓶车可以载1人。（ ） | B
A.正确
B.错误
89 | 判断题 | 图示悬臂施工挂篮主桁架后压梁锚固螺帽应安装双螺母。（ ） | A
A.正确
B.错误
90 | 判断题 | 图示存在的隐患主要是盾构机台车走道板与管片间间隙过大。（ ） | A
A.正确
B.错误
91 | 判断题 | 图示存在的主要问题是管片未上盖下垫。（ ） | B
A.正确
B.错误
92 | 判断题 | 图示存在洞口护拱基础悬空隐患。（ ） | A
A.正确
B.错误
93 | 判断题 | 图示挖孔桩孔口封闭不可靠。（ ） | A
A.正确
B.错误
94 | 判断题 | 图示剪刀撑搭接不满足规范要求。（ ） | B
A.正确
B.错误
95 | 判断题 | 图示作业人员在基坑支撑梁上行走，存在高处坠落风险。（ ） | A
A.正确
B.错误
96 | 判断题 | 图示外脚手架搭设符合规范要求。（ ） | B
A.正确
B.错误
97 | 判断题 | 图示电瓶车间应设置软连接。（ ） | A
A.正确
B.错误
98 | 判断题 | 图示该挂篮钢丝绳主要隐患是棱刃未加设衬垫。（ ） | A
A.正确
B.错误
99 | 判断题 | 图示为预制T梁双层存放，上、下两层T梁间使用木方支垫，此方法支垫易造成高处坠落伤害。（ ） | B
A.正确
B.错误
100 | 判断题 | 图示钢围檩架设不连续，对基坑整体稳定有影响。（ ） | A
A.正确
B.错误
101 | 判断题 | 图示钢支撑架设满足安全规定。（ ） | B
A.正确
B.错误
102 | 判断题 | 图示作业人员安全带挂设符合要求。（ ） | A
A.正确
B.错误