## 单选题
序号 | 题型 | 习 题 | 答案
1 | 单选题 | 请找出图中存在的问题（ ） | A
A.材料码放不整齐
B.材料堆放位置不合理
C.材料堆放区域未设置灭火器
D.材料堆放高度过高
2 | 单选题 | 请找出图中存在的问题（ ） | B
A.材料堆放无防护棚
B.材料堆放无标识牌
C.材料堆放距离加工区距离过近
D.材料未分类堆放
3 | 单选题 | 请找出图中存在的问题（ ） | A
A.施工现场道路未进行硬化，产生扬尘
B.施工现场道路周边材料堆载影响道路通行
C.施工现场道路承载力不足
D.施工现场道路设置宽度不符合要求
4 | 单选题 | 根据《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011的要求，一般路段的工地围挡高度应不小于（ ）。 | C
A.2.5m
B.2m
C.1.8m
D1.5m
5 | 单选题 | 请找出图中存在的问题（ ） | B
A.材料堆放超高
B.材料堆放无防雨、防锈蚀措施
C.材料堆放位置不合理
D.材料堆放高度过低
6 | 单选题 | 根据《陕西省建筑施工扬尘治理措施》要求，现场作业区裸露黄土需有哪些措施（ ） | A
A.使用防尘网进行覆盖
B.进行固化
C.进行硬化
D.进行绿化
7 | 单选题 | 请找出图中存在的问题（ ） | D
A.未设置楼层标识
B.临边防护设置高度不符合要求
C.窗洞口部位未封闭
D.临边防护栏杆缺少踢脚板、未挂安全立网封闭
8 | 单选题 | 请找出图中存在的问题（ ） | A
A.材料堆放区内积水未及时清理
B.现场材料堆放未设专人看护
C.材料堆放区内废料未清理
D.现场材料未进行分类堆放
9 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | B
A.现场围挡高度不足
B.现场围挡损坏
C.现场围挡未连续设置
D.现场围挡材质不符合要求
10 | 单选题 | 请找出图中存在的问题（ ） | A
A.现场涉土作业裸土覆盖不及时
B.现场涉土作业无管理人员旁站
C.挖机司机无证操作
D.进基坑道路坡度过大
11 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | B
A.预拌砂浆罐放置位置不合理
B.预拌砂浆罐底部未设置防尘措施
C.预拌砂浆罐基础不稳固
D.两个预拌砂浆罐间距过小
12 | 单选题 | 根据《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011的要求，建筑工地内哪些地方可设置宿舍。（ ） | C
A.在建工程楼层内
B.材料仓库内
C.生活区内
D.地下室
13 | 单选题 | 请找出图中存在的问题（ ） | A
A.脚手架未设置排水设施、扫地杆未设置
B.脚手架立杆基础不稳固
C.脚手架立杆间距大
D.木工加工圆盘锯无分料器
14 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | B
A.安全通道上部未设置双层防护
B.安全通道处未设置安全警示标语标牌
C.施工升降机楼层防护门未关闭
D.安全通道宽度不足
15 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A.易产生扬尘施工无降尘措施
B.施工道路未硬化
C.施工现场未设置扬尘检测系统
D.施工作业人员操作不规范
16 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | C
A.施工现场出入口未设置大门
B.施工现场出入口无门卫值班室
C.施工现场出入口无企业名称或标识，且无车辆冲洗设施
D.施工现场周边无围挡进行封闭
17 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A.未设置降尘措施
B.临边作业人员未系安全带
C.建筑垃圾清理不及时
D.建筑垃圾未使用器具或专用管道运输，随意抛掷
18 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A.宿舍内存放煤气罐
B.宿舍内摆放生活物品
C.宿舍高度不足
D.宿舍内床位设置不合理
19 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．配电箱箱门跨接线断裂
B．电工特种作业资格证非住建厅证件
C．配电箱内电器元件损坏
D．现场临时用电设置不符合“三级配电，二级保护”要求
20 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．配电箱污染严重
B．气瓶减震圈、防护帽等安全装置缺失
C．配电箱未设置防护棚
D．用电设备接线未经过漏电保护器
21 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | B
A．作业人员进入施工现场未佩戴安全帽
B．配电箱内存在易燃物品、箱门与箱体电气连接缺失
C．配电箱安装高度不足
D．漏电保护器动作参数选择不正确
22 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．电箱内各电器元件间间距不符合规范要求
B．配电箱线缆绝缘层损坏
C．配电箱周边存在积水
D．现场存在吸烟现象
23 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．配电箱未设置防护棚
B．配电箱线缆绝缘层损坏
C．配电箱架设高度不符合规范要求
D．配电箱支架变形
24 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．配电箱设置不稳固，线缆随意拖地
B．配电箱没有编号
C．配电箱架设高度不符合规范要求
D．配电箱钢板厚度不够
25 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．配电箱箱门跨接线材质不符合规范要求
B．配电箱巡检记录滞后
C．电箱内各电器元件间间距不符合规范要求
D．配电箱内存在易燃物品
26 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．配电箱外接插排造成一闸多机、电源线拖地
B．配电箱周边未设置灭火器
C．配电箱架设高度不符合规范要求
D．电焊机未做接零保护
27 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．配电箱漏电保护器负荷侧接设多路开关
B．配电箱安装高度不足
C．配电箱设置不稳固，线缆随意拖地
D．配电箱巡检记录滞后
28 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．配电箱无门
B．配电箱安装不稳固
C．电工特种作业资格证非住建厅证件
D．配电箱巡检记录滞后
29 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．配电箱内电器元件损坏
B．配电箱内存在易燃物品
C．配电箱底部空隙未进行封堵
D．配电箱内同一开关下连接两个用电设备
30 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．室内照明灯具设置高度不足
B．作业人员存在吸烟现象
C．作业人员未正确佩戴安全带
D．现场施工通道存在堵塞
31 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．照明灯具线芯外露，存在安全隐患
B．灯具的照度不足
C．灯具架设高度不符合规范要求
D．灯具外壳未接PE线
32 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | C
A．配电箱无编号
B．作业人员存在吸烟现象
C．配电箱内未张贴分路标识
D．配电箱无巡视记录
33 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．作业人员未正确佩戴安全帽
B．现场裸露黄土无防尘措施
C．配电箱内同一开关下连接两个用电设备
D．配电箱线缆直接缠绕在脚手架钢管上，且无绝缘措施
34 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | B
A．电源线无专人看护
B．电源线拖地
C．电源线线径小
D．电缆未分色
35 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．移动式配电箱箱门缺失
B．作业人员存在吸烟现象
C．配电箱内同一开关下连接两个用电设备
D．用电设备开关箱距离设备大于3m
36 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．配电箱内无漏电保护器
B．配电箱钢板厚度不足
C．配电箱无绝缘措施
D．移动式配电箱无门、架设高度不符合规范要求
37 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．配电箱无分路标记、箱门不全
B．配电箱箱体钢板厚度不足
C．作业人员安全防护用具配备不齐全
D．配电箱安装高度不足
38 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．配电箱内同一开关下连接两个用电设备
B．配电箱线缆直接缠绕在脚手架钢管上。且无绝缘措施
C．现场裸露黄土铺无防尘措施
D．配电箱未设置防护棚
39 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．配电箱内无分路标记
B．配电箱安装高度不足
C．作业人员安全防护用具配备不齐全
D．配电箱周边存在积水
40 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．电缆穿越窗洞口未架设套管
B．电缆未架空设置
C．窗洞口部无安全防护设施
D．作业人员存在违规操作
41 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．配电箱未上锁管理
B．作业人员存在吸烟现象
C．配电箱线缆直接缠绕在脚手架钢管上。且无绝缘措施
D．配电箱周边存在积水
42 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．配电箱接地线色号错误
B．作业人员存在吸烟现象
C．作业人员未正确穿戴防护用品
D．配电箱引出线无PE线
43 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．配电箱箱体变形，箱门无法正常开关
B．现场裸露黄土铺无防尘措施
C．配电箱线缆直接缠绕在脚手架钢管上。且无绝缘措施
D．移动式配电箱架设高度不符合规范要求
44 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | C
A．现场裸露黄土铺无防尘措施
B．配电箱倾斜，箱门损坏
C．配电箱周边存在积水
D．配电柜柜门未张贴责任人相关信息
45 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | B
A．作业人员未佩戴安全帽
B．作业层临边防护局部缺失
C．作业人员未保持安全距离
D．存在吸烟现象
46 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | C
A．楼层无标识牌
B．现场存在吸烟现象
C．水平洞口未采取防护措施、垃圾未及时清理
D．楼层周边临边防护缺失
47 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．楼层连廊处临边防护缺失
B．防护架体搭设不规范
C．作业人员未使用安全带
D．作业人员未正确佩戴安全帽
48 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．钢筋加工机械金属外壳未做保护接零
B．钢筋加工机械传动部位无防护
C．钢筋加工机械操作人员吸烟
D．钢筋加工机械未设置安全防护棚
49 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | B
A．安全通道张贴的标识标语破损
B．安全通道上部未设置双层防护
C．安全通道上部防护距离不符合要求
D．安全通道搭设钢管变形
50 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | B
A．楼梯处支模架拆除过早
B．楼梯临边防护缺失
C．楼梯临边防护搭设不规范
D．楼梯踏步间距大
51 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．基坑临边防护局部缺失
B．基坑边未完全覆盖
C．基坑上部未设置排水管
D．基坑底部未设置排水管
52 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | C
A．楼梯临边防护搭设不规范
B．楼梯临边防护搭设未交底
C．楼梯临边防护搭设滞后
D．楼梯临边防护搭设尺寸不符合要求
53 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．楼层临边防护缺失
B．楼层临边搭设尺寸不符合要求
C．楼层临边防护拆除未恢复
D．楼层临边防护单边固定
54 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | B
A．楼层临边防护拆除未恢复
B．楼层临边防护搭设不符合要求
C．楼层临边防护搭设滞后
D．楼层临边防护缺失
55 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．电梯井临边防护设置不规范
B．电梯井临边防护挡脚板高度不符合要求
C．楼层建筑垃圾未清扫
D．电梯井临边防护固定不牢固
56 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．存在吸烟现象
B．裸土未覆盖
C．高处作业人员未佩戴安全带
D．施工人员未佩戴安全帽
57 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | C
A．现场作业人员未佩戴安全帽
B．外防护架未设置剪刀撑
C．高处作业人员未使用安全带
D．外防护架连墙措施不符合要求
58 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | B
A．电梯井临边防护脚手板高度不足
B．电梯井临边防护未采用工具式防护门
C．电梯井临边防护高度不符合要求
D．电梯井临边防护未设置
59 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．电梯井口防护下部设置不严密
B．电梯井临边防护下部挡脚板缺失
C．电梯井临边防护搭设高度不足
D．电梯井内水平防护缺失
60 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | B
A．电梯井内水平防护缺失
B．电梯井口临边防护高度不符合要求
C．电梯井临边防护未设置
D．电梯井临边防护挡脚板高度不足
61 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．楼层伸缩缝部位水平防护不严密
B．楼层伸缩缝部位水平防护不符合要求
C．楼层伸缩缝部位临边防护缺失
D．楼层伸缩缝部位水平防护缺失
62 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．楼层临边防护高度不足
B．楼层临边防护挡脚板缺失
C．楼层临边防护缺失
D．楼层临边防护封闭不严
63 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | C
A．地下室集水井洞口防护未固定
B．地下室集水井洞口防护高度不足
C．地下室集水井洞口防护缺失
D．地下室集水井洞口防护挡脚板高度不符合要求
64 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．上屋面爬梯上部扶手长度不足
B．上屋面爬梯未固定
C．上屋面爬梯无专项方案
D．上屋面爬梯扶手未固定
65 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．防护平网钢丝绳卡固定方向不符合要求
B．防护平网钢丝绳未固定
C．防护平网钢丝绳未安装绳卡
D．防护平网钢丝绳卡数量不足
66 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | B
A．防护平网钢丝绳绳径偏小
B．防护平网钢丝绳绳卡设置方向错误
C．防护平网钢丝绳绳卡未固定
D．防护平网钢丝绳脱股
67 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．外防护架安全网未满挂
B．外防护架未设置剪刀撑
C．外防护架立杆间距过大
D．基坑临边防护缺失
68 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．基坑周边临边防护未封闭，有人员进出
B．基坑上部未设置排水管
C．基坑底部未设置排水管
D．基坑边未设置临边防护
69 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．基坑上部未设置排水管
B．基坑临边防护缺失
C．警示标识缺失
D．基坑边有堆载现象
70 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | C
A．脚手板未满铺
B．脚手板未固定
C．脚手架可上人部位一侧临边防护缺失
D．临边防护高度不足
71 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | C
A．楼层临边防护未固定
B．楼层临边防护栏杆柱间距大
C．楼层临边防护搭设高度不足1.2m
D．楼层临边防护采用单钢管
72 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | B
A．砌块堆放高度超过规范要求高度
B．楼层内临边防护挡脚板缺失
C．楼层临边防护未固定
D．楼层临边防护高度不符合要求
73 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．裸土未覆盖
B．降水井洞口防护高度不足
C．降水井洞口防护不严密
D．降水井洞口水平防护缺失
74 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | B
A．外防护架剪刀撑缺失
B．现场临建位于塔吊作业半径内，上部未搭设防护棚
C．外防护架连墙件数量设置不足
D．作业层临边防护缺失
75 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．安装施工高处作业人员安全防护措施不到位
B．砌块堆放高度过高
C．作业人员未佩戴安全帽
D．存在吸烟现象
76 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | C
A．动火作业未配备灭火器
B．屋面临边防护未固定
C．屋面临边作业人员安全防护措施不到位
D．屋面临边防护固定不牢固
77 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | B
A．作业人员未佩戴安全帽
B．地库顶板施工作业面临边防护缺失
C．作业人员未使用安全带
D．车库顶板临边防护高度不足
78 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．电梯井临边防护缺失
B．电梯井临边防护未固定
C．电梯井内未设置软防护
D．电梯井口临边防护栅门离地过高
79 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．电梯井水平防护平网距井壁距离过大、井口无防护
B．电梯井内水平防护缺失
C．电梯井内未设置软防护
D．电梯井内未设置硬质防护
80 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | B
A．楼层临边防护未使用防护门
B．楼层临边防护拆除后未及时恢复
C．施工电梯停靠楼层防护门未关闭
D．楼层内水平洞口未防护
81 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | C
A．施工电梯楼层停靠部位临边防护缺失
B．施工电梯楼层停靠部位临边防护未固定
C．施工电梯楼层停靠部位防护不严密
D．施工电梯楼层停靠部位临边防护固定不牢靠
82 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．进入现场人员未佩戴安全帽
B．基坑临边防护搭设高度不足
C．基坑临边防护缺失
D．基坑临边防护损坏未恢复
83 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．楼层临边防护缺失
B．楼层临边防护高度不足
C．楼层临边防护未固定
D．楼层临边防护搭设不符合规范要求
84 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | B
A．屋面临边防护未设置挡脚板
B．屋面上人爬梯设置过于简易，存在安全隐患
C．屋面临边防护未固定
D．屋面砌块堆放高度过高
85 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | C
A．屋面临边防护高度不足
B．屋面临边防护未设置挡脚板
C．塔吊上人爬梯设置过于简易，存在安全隐患
D．屋面临边防护固定不牢固
86 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．吊篮支架设置不符合要求
B．吊篮操作人员使用安全绳设置不符合要求
C．屋面临边防护未固定
D．屋面伸缩缝部位水平防护未设置
87 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．主体结构与外防护架之间水平封闭缺失
B．外防护架脚手板未满铺
C．外防护架脚手板未固定
D．作业层外防护架安全防护高度不足
88 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．电梯井口临边防护设置高度不足
B．电梯井口临边防护未固定
C．电梯井口临边防护采用钢管防护
D．电梯井口临边防护缺失
89 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | C
A．基坑边临边防护未固定
B．基坑临边防护高度不足
C．通往车库的施工道路，靠基坑部位临边防护缺失
D．外防护架剪刀撑缺失
90 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．室外管沟临边防护缺失
B．线缆拖地无防护措施
C．屋面临边防护高度不足
D．室外管沟临边防护未固定
91 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | B
A．屋面临边防护缺失
B．上屋面爬梯搭设简易，存在安全隐患
C．屋面临边防护未固定
D．屋面临边防护设置不严密
92 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | C
A．地下室无通风设施
B．地下室预留洞口防护固定不牢固
C．地下室预留洞口防护缺失
D．地下室预留洞口防护未固定
93 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．基坑周边临边防护未挂设安全密网
B．基坑周边临边防护采用单钢管防护
C．基坑周边临边防护未固定
D．基坑周边临边防护高度不符合要求
94 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．电梯井内水平硬质防护距井壁距离过大
B．电梯井内未设置硬质防护
C．电梯井内未设置软防护
D．电梯井临边防护缺失
95 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | B
A．作业人员未佩戴安全帽
B．高处作业人员安全带使用不规范
C．外防护架脚手板缺失
D．外防护架剪刀撑缺失
96 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | C
A．洞口临边防护安全密网破损
B．洞口临边防护未固定
C．洞口临边防护设置不规范
D．洞口临边防护高度不足
97 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．室外管井洞口水平防护缺失
B．室外管井洞口防护不严密
C．室外管井洞口防护未固定
D．室外管井洞口防护高度不足
98 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | B
A．管沟临边防护未固定
B．管沟缺少临边防护
C．管沟临边警戒不明显
D．作业层临边防护缺失
99 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．屋面临边防护未设置挡脚板
B．屋面临边防护未固定
C．屋面临边防护缺失
D．材料直接堆放在女儿墙上，存在高处坠物风险
100 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | C
A．楼层临边防护未固定
B．楼层临边防护设置高度不符合要求
C．楼层临边防护缺失
D．楼层临边防护挡脚板设置高度不足
101 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．电梯井水平硬质防护未满铺
B．电梯井内水平防护缺失
C．电梯井内未设置软防护
D．电梯井临边防护缺失
102 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | B
A．材料加工区未设置防护棚
B．材料加工区安全防护棚上部双层防护之间距离不足
C．施工电梯停靠层防护门未关闭
D．材料加工区安全防护棚上部为单层防护
103 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．楼梯临边防护未全部固定
B．楼梯临边防护采用单钢管防护
C．阳台部位临边防护缺失
D．楼梯临边防护设置高度不符合要求
104 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | C
A．电梯井内水平软防护缺失
B．电梯井内水平防护缺失
C．电梯井水平防护上堆放材料
D．电梯井临边防护缺失
105 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．操作平台临边防护缺失
B．作业人员未使用安全带
C．作业人员未佩戴安全帽
D．操作平台未安装剪刀撑
106 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | B
A．楼层临边防护挡脚板缺失
B．楼层临边防护未可靠固定
C．楼层临边防护搭设高度不符合要求
D．楼层临边防护缺失
107 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．外架剪刀撑缺失
B．安全通道搭设钢管变形
C．安全通道上部设置单层防护
D．安全通道防护棚搭设长度不符合要求
108 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．卸料平台处防护架安全网缺失
B．外防护架连墙措施不符合要求
C．外防护架与主楼间层间防护缺失
D．外防护架剪刀撑缺失
109 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | C
A．脚手板未满铺
B．卸料平台钢丝绳未受力
C．卸料平台出入通道脚手板搭设未进行固定，存在探头板
D．外防护架未挂设安全网
110 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | B
A．卸料平台未设置限载标识
B．卸料平台与防护架之间防护不严密
C．卸料平台栏板高度不符合要求
D．卸料平台堆物超载
111 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．电梯井内未设硬质水平防护
B．电梯井硬质水平防护未固定
C．现场垃圾未清运
D．电梯井水平防护下部空隙过大
112 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．施工现场作业人员未佩戴安全带
B．外防护架未挂设安全网
C．外防护架连墙措施不符合要求
D．现场临时操作平台搭设不规范，脚手板未固定，局部存在探头板
113 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．集水坑临边防护未可靠固定
B．集水坑临边防护高度不符合要求
C．集水坑内杂物未清理
D．集水坑防护踢脚板高度不足
114 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | C
A．上人屋面垃圾未清运
B．上人屋面周边临边防护搭设不符合要求
C．上人屋面周边临边防护不连续
D．上人屋面周边临边防护未固定
115 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．楼层水平洞口处无警戒措施
B．支模架立杆间距不符合要求
C．楼层水平洞口防护无栏杆
D．楼层水平洞口防护不严密
116 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | B
A．上人爬梯未采取防滑措施
B．上人爬梯上段侧边未设置扶手
C．上人爬梯搭设宽度不符合要求
D．上人爬梯坡度设置不符合要求
117 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | C
A．作业层电梯井口临边防护设置不符合要求
B．作业层电梯井口临边防护搭设高度不足
C．作业层电梯井口临边防护未设置
D．作业层电梯井口临边防护不连续
118 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．脚手架钢管局部变形
B．脚手架立杆间距过大
C．脚手架底部存在积水
D．脚手架架板未固定，存在探头板
119 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．转角处的悬挑钢梁端部未设置卸荷钢丝绳
B．悬挑架底层未封闭
C．作业人员临边作业未佩戴安全带
D．现场垃圾堆放区无防尘措施
120 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．支撑架钢管局部变形
B．支撑架立杆间距过大
C．支撑架底部存在积水
D．支撑架横向水平杆不足
121 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | B
A．支撑架立杆间距过大
B．满堂支撑架扫地杆高度过大
C．脚手架连墙件缺失
D．脚手架底部存在积水
122 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | C
A．剪刀撑缺失
B．满堂支撑架扫地杆高度过大
C．脚手架与建筑物间水平封闭缺失
D．支撑架小横杆缺失
123 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．脚手架连墙件缺失
B．脚手架立杆间距大
C．施工人员高处作业未正确佩戴安全带
D．脚手架剪刀撑不符合要求
124 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．连墙杆端部伸出扣件长度不足
B．连墙件设置位置不符合规范要求
C．作业人员进入施工现场未正确佩戴安全帽
D．连墙件数量不足
125 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．框架梁底部未设置支撑立杆
B．模板局部破损严重
C．支撑架立杆间距大
D．脚手架立杆上部未设置可调托撑
126 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．脚手架立杆上部未设置可调托撑
B．剪刀撑缺失
C．悬挑钢梁端部未设置丝绳与上不结构进行拉结
D．主体结构梁底支模架立杆未设置纵横向水平杆
127 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．支撑架水平杆不连续
B．施工人员高处作业未正确使用安全带
C．现场存在吸烟现象
D．支撑架扫地杆设置不符合规范要求
128 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．悬挑钢梁端部未设置钢丝绳
B．主体结构梁底立杆未设置纵横向水平杆
C．钢丝绳绳卡数量不足
D．卸荷钢丝绳端部散股
129 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．现场存在吸烟现象
B．钢梁固定环数量不足
C．悬挑钢梁端部未设置卸荷钢丝绳
D．悬挑型钢端部伸出预埋环长度不足200mm
130 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | B
A．立杆未设置纵横向水平杆
B．悬挑钢梁上部与固定环间未楔紧
C．钢梁固定环数量不足
D．悬挑钢梁端部未设置卸荷丝绳
131 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．U型钢筋拉环与型钢间隙未用钢楔或硬木楔楔紧
B．预埋环间距过大
C．型钢端部保护长度不足
D．悬挑脚手架底层封闭不到位
132 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | C
A．悬挑脚手架底层封闭不到位
B．施工人员高处作业未正确使用安全带
C．卸荷钢丝绳与主体接触未设置防磨损措施
D．钢丝绳局部出现断股、断丝等现象
133 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．操作平台周边防护栏杆高度不足
B．移动式操作平台底部制动轮损坏
C．作业人员高处作业未佩戴安全帽
D．现场裸露黄土铺无防尘措施
134 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．外脚手架纵向水平杆步距大
B．施工人员高处作业未正确使用安全带
C．外脚手架立杆间距大
D．外脚手架剪刀撑设置不规范
135 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．支撑架立杆间距过大
B．模板支撑架固定在脚手架立杆上
C．脚手架脚手板未满铺
D．满堂支撑架局部扫地杆缺失
136 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | C
A．悬挑脚手架底层封闭不到位
B．施工人员高处作业未正确使用安全带
C．脚手架安全网封闭不到位
D．满堂支撑架局部扫地杆缺失
137 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．悬挑脚手架底层封闭不到位
B．施工人员高处作业未正确使用安全带
C．悬挑钢丝绳与主体接触未设置防磨损措施
D．杆件露出扣件端部长度不足100mm
138 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．满堂支撑架立杆底部未设置纵横向扫地杆
B．支撑架立杆悬空
C．脚手架底部存在积水
D．施工人员存在违规操作
139 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．支撑架立杆上部自由端过长
B．支撑架立杆底部未设置垫板
C．作业人员高处作业未佩戴安全带
D．悬挑钢丝绳与主体接触未设置防磨损措施
140 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．脚手架剪刀撑设置不规范，立面未悬挂安全网
B．脚手架个别立杆悬空
C．脚手架未搭设通行步道
D．支撑架立杆底部未设置垫板
141 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．模板支撑架与外脚手架相连
B．脚手架立杆设置不连续
C．作业人员高处作业未佩戴安全帽
D．脚手架周边无截排水措施
142 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．附墙处未设置支座
B．脚手架层板上垃圾未清理
C．模板支撑架固定在脚手架上
D．脚手架水平杆设置不连续
143 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | B
A．脚手架剪刀撑设置不规范，未悬挂安全网
B．脚手架上垃圾未清理
C．作业人员安全防护用具配备不齐全
D．脚手架连墙件设置不足
144 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | C
A．塔吊作业存在违规吊运
B．卸料平台周边围栏高度不足
C．卸料平台内材料存在坠落风险
D．作业人员安全防护用具配备不齐全
145 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | C
A．支撑架立杆底部未设置垫板
B．满堂架立杆悬空
C．支撑架上部可调托撑伸出长度不符合要求
D．脚手架上垃圾未清理
146 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | C
A．塔吊作业存在违规吊运
B．卸料平台周边围栏高度不足
C．脚手架剪刀撑缺失
D．脚手架上堆放的材料存在坠落风险
147 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．支座固定螺栓数量不符合要求
B．支撑架立杆底部未设置垫板
C．现场作业人员存在违规操作
D．支座固定螺栓外露长度不足10mm
148 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．脚手架滞后
B．现场作业人员存在违规操作
C．剪刀撑设置不规范
D．脚手架上堆放的材料存在坠落风险
149 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | B
A．施工人员未按要求佩戴安全防护用具
B．脚手架安全网局部缺失、破损
C．现场裸露黄土无防尘措施
D．现场存在吸烟现象
150 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．脚手架剪刀撑缺失
B．高处作业人员未佩戴安全带
C．脚手架连墙件设置间距过大
D．悬挑架悬挑梁端部未设置斜拉钢丝绳
151 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．脚手板未满铺
B．脚手架连墙件设置间距过大
C．脚手架未搭设步道
D．脚手架脚手板端部未固定
152 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．支撑架立杆未落地
B．支撑架立杆间距过大
C．现场作业人员存在违规操作
D．支撑架立杆底部未设置垫板
153 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | C
A．脚手架立杆接长未采用对接扣件
B．支撑架立杆未落地
C．个别立杆上部可调托撑外露长度不符合要求
D．支撑架立杆底部未设置垫板
154 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．现场存在吸烟现象
B．支撑架立杆未落地
C．支撑架立杆上部可调托撑伸出长度为400
D．支撑架立杆底部未设置垫板或底座
155 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．脚手架立杆接长未采用对接扣件
B．剪刀撑搭设不规范
C．满堂架立杆底部未设置垫板或底座
D．脚手架搭设滞后
156 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．脚手架搭设滞后
B．脚手架立杆间距过大
C．脚手架连墙件设置间距过大
D．现场裸露黄土无防尘措施
157 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．高处作业人员未佩戴安全带
B．现场裸露黄土无防尘措施
C．脚手架层板上垃圾未清理
D．现场存在吸烟现象
158 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．支撑架立杆间距大
B．支撑架立杆未落地
C．高处作业人员未佩戴安全带
D．满堂支撑架下部未设置水平剪刀撑
159 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．落地式脚手架基础周边未设置截排水沟
B．脚手架连墙件设置间距过大
C．满堂架立杆底部未设置垫板或底座
D．现场存在吸烟现象
160 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．脚手架未设置剪刀撑
B．脚手架连墙件设置间距过大
C．满堂架立杆底部未设置垫板或底座
D．脚手架立杆间距过大
161 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | C
A．脚手架步道未搭设栏杆
B．脚手架层板上垃圾未清理
C．施工人员高处作业未正确佩戴安全带
D．高处作业人员未佩戴安全帽
162 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．满堂架缺少纵向扫地杆
B．满堂架连墙件设置间距过大
C．满堂架立杆底部未设置垫板或底座
D．满堂架下部未设置水平剪刀撑
163 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．脚手架步道未搭设栏杆
B．脚手架上垃圾未清理
C．施工人员高处作业未正确佩戴安全带
D．脚手架局部未搭设剪刀撑
164 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | C
A．支座数量不足
B．支座卸荷顶撑未打开
C．支座穿墙螺栓露出螺母不足三丝
D．脚手架局部未搭设剪刀撑
165 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．悬挑式脚手架首层底部未封闭
B．悬挑钢梁端部未设置卸荷钢丝绳
C．施工人员高处作业未正确佩戴安全带
D．脚手架底部存在积水
166 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | C
A．施工人员高处作业未正确佩戴安全带
B．满堂架立杆间距大
C．立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的高度超过0.5m
D．满堂架立杆悬空
167 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | B
A．支撑架立杆间距大
B．支撑架立杆上部自由端长度过大
C．施工人员高处作业未正确佩戴安全带
D．满堂架立杆悬空
168 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | C
A．施工人员高处作业未正确佩戴安全带
B．满堂架剪刀撑搭设不规范
C．脚手架超出作业层高度不足1200mm
D．满堂支撑架下部未设置水平剪刀撑
169 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | C
A．脚手架立杆接长未采用对接扣件
B．现场作业人员未戴安全帽
C．脚手架局部安全立网缺失
D．满堂支撑架下部未设置水平剪刀撑
170 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | C
A．支座固定螺栓数量不符合要求
B．支撑架立杆底部未设置垫板
C．电葫芦吊钩防脱钩装置损坏
D．电葫芦金属外壳保护接零线未连接
171 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．脚手架剪刀撑缺失
B．高处作业人员未佩戴安全带
C．塔吊存在违规吊运
D．脚手架内排立杆与主体结构水平封闭不严
172 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．悬挑式脚手架首层底部未封闭
B．悬挑钢梁端部未设置钢丝绳或钢拉杆与上部结构连接
C．施工人员高处作业未正确佩戴安全带
D．附着架支座卸荷支顶器损坏
173 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．操作架平台周边防护栏杆缺失
B．操作架搭设高度不足
C．作业人员安全防护用具配备不齐全
D．脚手架局部抛撑缺失
174 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | B
A．脚手架立杆局部弯曲变形
B．脚手架与作业层周边未做水平封闭
C．脚手架底部存在积水
D．施工人员存在违规操作
175 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．脚手架下部积水
B．脚手架剪刀撑搭设不连续
C．现场裸露黄土无防尘措施
D．脚手架架板未满铺
176 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．支撑架扫地杆不连续
B．脚手架水平杆报废
C．支撑架底部存在积水
D．脚手架局部抛撑缺失
177 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．电动葫芦金属外壳保护接零线未连接
B．作业层周边未做水平兜网
C．附着架电葫芦安装销钉未锁死
D．附着架未设置剪刀撑
178 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | C
A．脚手架下部积水严重
B．脚手架剪刀撑搭设不连续
C．脚手架端部连墙件缺失
D．脚手架连接不牢固
179 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | B
A．满堂支撑架立杆间距大
B．满堂支撑架立杆垂直度差
C．支撑架水平杆步距大
D．脚手架局部抛撑缺失
180 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．满堂支撑架立杆与水平杆没有用直角扣件进行连接
B．满堂架立杆悬空
C．满堂架立杆底部未设置垫板或底座
D．悬挑架钢料端部未设置斜拉钢丝绳
181 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．施工人员高处作业未正确佩戴安全带
B．悬挑架立杆间距大
C．悬挑架钢梁端部保护长度不足
D．脚手架剪刀撑滞后
182 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | B
A．支撑架立杆底部未设置垫板
B．支撑架立杆顶部可调托撑伸出长度过长
C．高处作业人员未佩戴安全带
D．满堂支撑架下部未设置水平剪刀撑
183 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．平台悬挑钢梁两侧未与固定环楔紧
B．悬挑钢梁截面小
C．悬挑钢梁端部伸出长度不足
D．悬挑钢梁压板厚度不足
184 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．施工人员高处作业未正确佩戴安全带
B．附着架导轨截面小
C．附着架卸荷装置强度不足
D．附着架支座卸荷支顶器未受力
185 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | C
A．施工人员高处作业未正确佩戴安全带
B．满堂架剪刀撑搭设不规范
C．悬挑架拉结钢丝绳绳夹设置不符合规范要求
D．满堂架立杆悬空
186 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．钢丝绳绳卡安装错误
B．现场施工人员高处作业未佩戴安全带
C．钢丝绳直径不符合规范要求
D．钢丝绳局部出现断股、断丝等现象
187 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．现场垃圾杂物未清理
B．脚手架立杆间距过大
C．施工人员高处作业未正确佩戴安全带
D．模板支架与脚手架连接
188 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．操作架平台周边防护栏杆缺失
B．操作架搭设高度不足
C．作业人员安全防护用具配备不齐全
D．操作架周边存在积水
189 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | C
A．悬挑架扫地杆不连续
B．满堂支撑架立杆倾斜严重
C．悬挑架底层未封闭
D．脚手架局部抛撑缺失
190 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | C
A．附着架距主体结构间距大
B．脚手架立杆间距过大
C．附着架附墙支座与提升支座未独立设置
D．模板支架固定在脚手架上
191 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | B
A．现场垃圾杂物未清理
B．脚手架立杆垫块材质不合理
C．施工人员高处作业未正确佩戴安全带
D．模板支架固定在脚手架上
192 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | C
A．满堂支撑架扫地杆不连续
B．满堂支撑架立杆倾斜严重
C．脚手架搭设不规范，未设置操作层脚手板
D．脚手架局部抛撑缺失
193 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．悬挑钢梁固定端末端伸出预埋环的长度不足
B．悬挑架预埋环数量不足
C．悬挑架底层未封闭
D．现场存在吸烟现象
194 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | C
A．脚手架立杆局部弯曲变形
B．作业层周边未做水平兜网
C．操作平台周边防护栏杆缺失
D．满堂支撑架下部未设置水平剪刀撑
195 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | C
A．脚手架立杆局部弯曲变形
B．作业层周边未做水平兜网
C．悬挑钢梁固定端伸出预埋环的长度不足
D．满堂支撑架下部未设置水平剪刀撑
196 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．脚手架立杆局部弯曲变形
B．作业层周边未做水平兜网
C．脚手架立面未挂安全网
D．脚手架端部连墙件竖向间距过大且立面未挂安全网
197 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．操作架底部未处理平整，垫块使用脆性材料
B．作业人员未持证上岗
C．操作架搭设高度过高
D．操作平台整体倾斜
198 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | B
A．作业人员进人施工现场未佩戴安全帽
B．脚手架局部缺少外侧拦腰杆
C．脚手架立杆倾斜严重
D．作业层临边防护滞后
199 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．脚手架水平杆步距大
B．脚手架立杆间距过大
C．脚手架设高度不符合规范要求
D．脚手架立杆弯曲变形严重
200 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．后浇带支撑架拆除过早
B．现场存在吸烟现象
C．配电箱架设高度不符合规范要求
D．现场裸露黄土无防尘措施
201 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．脚手架水平杆步距大
B．脚手架立杆间距大
C．脚手架无剪刀撑
D．脚手架立杆局部变形
202 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．脚手架立杆局部弯曲变形
B．作业层周边未做水平兜网
C．脚手架立杆间距大
D．脚手架周边无截排水措施
203 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | C
A．脚手架立杆不垂直
B．脚手架水平杆步距大
C．卸料平台采用钢管悬挑在外架上
D．作业层临边防护滞后
204 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | B
A．作业人员进人施工现场未佩戴安全帽
B．附着架支座螺栓固定不到位
C．脚手架立杆倾斜严重
D．作业层临边防护滞后
205 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | C
A．悬挑式脚手架首层底部未封闭
B．悬挑钢梁端部未设置钢丝绳或钢拉杆与上部结构连接
C．附着架支座螺栓垫板规格不符合要求
D．附着架支座卸荷支顶器损坏
206 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | C
A．悬挑式脚手架首层底部未封闭
B．脚手架立面未采用安全网封闭
C．脚手板上堆放的材料存在坠落风险
D．操作层脚手板未满铺
207 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．脚手架搭设滞后
B．脚手架未设置连墙件
C．施工人员高处作业未正确佩戴安全带
D．爬架支座卸荷支顶器损坏
208 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | B
A．支撑架水平杆步距大
B．支撑架高低跨处扫地杆不连续
C．施工人员高处作业未正确佩戴安全带
D．支撑架立杆间距大
209 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．脚手架内排立杆与墙体间未封闭
B．附着架附墙支座间距大
C．附着架水平杆步距大
D．脚手架外侧未挂安全网
210 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | C
A．脚手架剪刀撑设置不规范，未悬挂安全网
B．脚手架个别立杆悬空
C．爬架支座卸荷支顶器未受力
D．脚手架立杆底部未设置垫板
211 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | B
A．脚手架剪刀撑设置不规范，未悬挂安全网
B．附着架支座卸荷支顶器损坏
C．脚手架未搭设通行步道
D．支撑架立杆底部未设置垫板
212 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．脚手架操作层水平杆、挡脚板缺失
B．脚手架个别立杆悬空
C．脚手架未搭设通行步道
D．支撑架立杆底部未设置垫板
213 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | C
A．脚手架剪刀撑设置不规范，未悬挂安全网
B．脚手架立杆间距过大
C．脚手架端部立杆悬空
D．脚手架内排立杆与主体结构水平封闭不严
214 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．脚手架未设置剪刀撑、未悬挂安全网
B．支撑架立杆倾斜严重
C．悬挑架底层未封闭
D．脚手架局部抛撑缺失
215 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | B
A．悬挑架扫地杆不连续
B．脚手板两端未固定，存在探头板
C．悬挑架底层未封闭
D．脚手架局部抛撑缺失
216 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | C
A．满堂支撑架扫地杆不连续
B．满堂支撑架立杆倾斜严重
C．脚手架剪刀撑搭设不规范
D．脚手架局部抛撑缺失
217 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．脚手架搭设人员站在钢管上作业
B．脚手架连墙件设置间距过大
C．满堂架立杆底部未设置垫板或底座
D．满堂支撑架下部未设置水平剪刀撑
218 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．脚手架基础处理不到位，垫板局部悬空
B．脚手架连墙件设置间距过大
C．满堂架立杆底部未设置垫板或底座
D．满堂支撑架下部未设置水平剪刀撑
219 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | C
A．脚手架缺少纵向扫地杆
B．脚手架连墙件设置间距过大
C．脚手架底部无截排水措施，积水严重
D．满堂支撑架下部未设置水平剪刀撑
220 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | B
A．操作人员无证上岗
B．施工人员高处作业未配安全防护用具，高处焊接作业未设置接火斗、灭火器
C．施工现场裸露黄土未覆盖
D．现场作业人员随意吸烟
221 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | B
A．脚手架扫地杆缺少纵向水平杆
B．卸料平台钢丝绳固定角度过小
C．满堂架立杆底部未设置垫板或底座
D．满堂支撑架下部未设置水平剪刀撑
222 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．脚手架连墙件缺失
B．脚手架立杆间距大
C．施工人员高处作业未正确佩戴安全带
D．脚手架剪刀撑缺失
223 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | C
A．脚手架连墙件缺失
B．剪刀撑设置不连续
C．脚手架局部安全网缺失
D．脚手架立杆间距大
224 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．脚手架内排立杆与建筑物间未做水平封闭
B．连墙件设置位置不符合规范要求
C．作业人员进入施工现场未正确佩戴安全帽
D．连墙件数量不足
225 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．满堂架扫地杆缺失
B．模板局部破损严重
C．支撑架纵向水平杆设置不连续
D．支撑架立杆上部未设置可调托撑
226 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．脚手架立杆上部未设置可调托撑
B．剪刀撑缺失
C．悬挑钢梁端部未设置丝绳与上不结构进行拉结
D．脚手架剪刀撑搭接长度不足1m
227 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．脚手架立面未悬挂安全网
B．施工人员高处作业未正确使用安全带
C．现场存在吸烟现象
D．扫地杆设置不符合规范要求
228 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．脚手架与建筑物间未设置水平兜网
B．连墙件设置位置不符合规范要求
C．作业人员进入施工现场未正确佩戴安全帽
D．未按要求设置纵横向剪刀撑
229 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．剪刀撑设置不规范
B．脚手架剪刀撑设置不连续
C．主体结构梁底立杆未设置纵横向水平杆
D．支撑架纵向水平杆设置不连续
230 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．脚手架连墙件缺失
B．剪刀撑设置不连续
C．施工人员高处作业未正确佩戴安全带
D．剪刀撑搭接长度不足1m，扣件数量不足
231 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | C
A．悬挑脚手架底层封闭不到位
B．施工人员高处作业未正确使用安全带
C．未按要求搭设纵向剪刀撑
D．钢丝绳局部出现破股、断丝等现象
232 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | C
A．灭火器压力表指针在黄区
B．灭火器压力表指针在绿区
C．灭火器损坏
D．灭火器压力表指针在红区
233 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．易燃材料堆放区未配置灭火器材
B．材料堆放未安排专人看护
C．主要施工道路未硬化
D．动火作业未配置灭火器
234 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | B
A．电焊作业无动火审批
B．电焊作业未配置灭火器
C．电焊操作人员无资格证
D．电焊机接电不符合要求
235 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | C
A．作业人员未配备安全带
B．作业层外架防护高度不足
C．作业层未配备灭火器材
D．作业人员未佩戴安全帽
236 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．灭火器挂设高度过高，不便于取用
B．灭火器失效
C．灭火器损坏
D．配备单个灭火器
237 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．灭火器压力表缺失
B．灭火器压力正常
C．灭火器压力超压
D．灭火器压力不足
238 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | B
A．灭火器损坏
B．灭火器未成组设置
C．灭火器压力表损坏
D．灭火器压力表指针在红区
239 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．灭火器定期巡检记录缺失
B．灭火器压力表指针在红区
C．灭火器失效
D．灭火器损坏
240 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | C
A．灭火器压力表指针在黄区
B．灭火器未成组设置
C．已使用的灭火器未退场处理
D．灭火器单个设置
241 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．现场存在吸烟现象
B．支模架水平剪刀撑缺失
C．支模架扫地杆缺失
D．作业人员未佩戴安全帽
242 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | B
A．动火作业无动火审批
B．木工加工区未配置灭火器
C．木工加工区配置灭火器损坏
D．木工加工区配置已使用过的灭火器
243 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．项目车辆充电区未配置灭火器
B．项目车辆充电区配备单只灭火器
C．项目车辆充电区灭火器失效
D．项目车辆充电区配置一组灭火器
244 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | C
A．存在吸烟现象
B．作业人员未佩戴安全帽
C．防水卷材铺贴未配备灭火器
D．防水卷材铺贴施工结束，气瓶未归库存放
245 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | B
A．气瓶未卧放
B．气瓶缺少防震圈、瓶帽
C．气瓶阀门损坏
D．配备灭火器失效
246 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．灭火器配备数量少于2具
B．灭火器压力表指针在红区
C．灭火器数量少于4具
D．灭火器数量少于3具
247 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | C
A．灭火器数量少于4具
B．内灭火器数量少于1具
C．灭火器数量少于2具，未放置在易于取用处
D．灭火器数量少于3具
248 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | C
A．当发生火险工地消防人员不能及时扑救时，不应迅速准确地向当地医疗部门报警
B．当发生火险工地消防人员不能及时扑救时，不应迅速准确地向当地公安部门报警
C．当发生火险工地消防人员不能及时扑救时，未能迅速准确地向当地消防部门报警
D．当发生火险工地消防人员不能及时扑救时，不应迅速准确地向当地建设主管部门报警
249 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | A
A．冬期对采用蓄热法浇筑混凝土的现场无防火措施
B．冬期对采用蓄热法浇筑混凝土的现场无防雨措施
C．冬期对采用蓄热法浇筑混凝土的现场无防雪措施
D．冬期对采用蓄热法浇筑混凝土的现场无防雷措施
250 | 单选题 | 请找出图中存在的安全隐患（ ） | D
A．施工现场的重点防火部位或区域，未设置防触电警示标识
B．施工现场的重点防火部位或区域，未设置防雷警示标识
C．施工现场的重点防火部位或区域，未设置防雷警示标识
D．施工现场的重点防火部位或区域，未设置防火警示标识
251 | 单选题 | 如图开挖槽、坑、沟深度超过（ ）米时，必须在边沿处设立两道牢固护身栏杆。在危险处，夜间应设红色标志灯。 | B
A.1.5
B.2
C.2.5
D.3
252 | 单选题 | 如图多台机械开挖，挖土机间距应大于（ ）m。 | B
A.3m
B.10m
C.50m
D.100m
253 | 单选题 | 指出该图中基坑临边防护栏杆存在的主要安全隐患（ ）。 | C
A.防护栏杆未封闭
B.防护栏杆高度不足
C.未设安全警示标识
D.防护栏杆形式不合理
254 | 单选题 | 如图所示，高支模材料堆积严禁超过（ ）。 | C
A.0.5m
B.1m
C.2m
D.5m
255 | 单选题 | 在市区内施工，现场四周应用硬质材料进行围挡封闭，其高度不得低于（ ）米。 | B
A.1.6
B.1.8
C.2.0
D.2.2
256 | 单选题 | 如图所示，施工现场氧气与乙炔气瓶之间的安全距离是（ ）以上，距离动火作业点的安全距离是（ ）以上。 | B
A.5m；5m
B.5m；10m
C.10m；5m
D.10m；10m
257 | 单选题 | 如图从事易燃易爆作业的人员应穿( )，以防静电危害。 | C
A.合成纤维工作服
B.防油污工作服
C.含金属纤维的棉布工作
D.普通工作服
258 | 单选题 | 图示隧道施工中，存在的主要安全隐患是( )。 | B
A.现场作业人数过少
B.未及时施作初期支护
C.光照度不足
D.未及时施工混凝土衬砌
259 | 单选题 | 如图该吊装作业存在的主要隐患是（ ）。 | A
A.吊装区域未设置警戒线
B.吊装无专人指挥
C.吊车支腿支垫不满足要求
D.汽车吊大臂角度不合规
260 | 单选题 | 指出该图存在的主要安全隐患是（ ）。 | D
A.材料堆放凌乱
B.电缆随意沿地面敷设
C.未设置安全警示标志
D.预留洞口未采取防护措施
261 | 单选题 | 指出该乙炔瓶存在的主要安全隐患是（ ）。 | A
A.未安装回火阀安全装置
B.未使用防震胶圈
C.气瓶仪表损坏未及时进行修复
D.气瓶已过检验期
262 | 单选题 | 指出该图示主要存在的安全隐患是（ ）。 | A
A.架体个别杆件变形未更换
B.架体搭设不合理
C.架体之间连接存在问题
D.架体下方支腿未固定牢靠
263 | 单选题 | 隧道施工中，下列哪项不属于初期支护的结构形式（ ）。 | C
A.格栅拱架
B.锚杆
C.模筑混凝土
D.喷射混凝土
264 | 单选题 | 如图所示基坑，下列说法正确的是（ ）。 | A
A.基坑开挖方式为放坡开挖
B.基坑未按比例进行放坡
C.该基坑边坡为三级边坡
D.基坑边坡已施作支护结构
265 | 单选题 | 图示作业过程中，不常见的事故是( )。 | D
A.触电伤害
B.弧光伤害
C.火灾
D.物体打击
266 | 单选题 | 图示该挡土墙沿水平方向每隔10-25m要设缝宽为（ ）的伸缩缝或沉降缝。 | C
A.5mm
B.10mm
C.20-30mm
D.30-40mm
267 | 单选题 | 对图示作业现象描述错误的是（ ）。 | C
A.外架与结构之间间距过大，防护不严
B.临边防护未按要求设置到位
C.外架上钢管不能放在临边外置，需放置在中间
D.架子工作业时必须系安全带
268 | 单选题 | 对于图示作业行为，管理人员应当（ ）。 | B
A.要求尽快吊运材料
B.禁止使用如图吊笼
C.要求将吊笼四周完全封闭
D.要求作业人员多放置砌块在吊笼中，减少吊运次数
269 | 单选题 | 图示基坑内作业，哪个说法是错误的（ ）。 | C
A.基坑四周应设安全防护
B.基坑底部严禁积水
C.基坑内作业人员可以不用戴安全帽
D.应设专门上下基坑通道
270 | 单选题 | 图示施工吊篮中，最多可以有（ ）人进行作业。 | B
A.1
B.2
C.3
D.4
271 | 单选题 | 图示开挖基坑深度超过（ ）为超过一定规模的危险性较大的深基坑工程。 | D
A.2m（含2m）
B.3m（含3m）
C.4m（含4m）
D.5m（含5m）
272 | 单选题 | 如图所示，下列说法正确的是（ ）。 | C
A.配电箱位置设置不合理
B.配电箱周围是否设置消防器材应视情况而定
C.配电箱周围杂物应及时清理干净
D.在没干扰配电箱工作的情况下，周围可以堆放少许杂物
273 | 单选题 | 如图所示，下列叙述错误的是( )。 | A
A.下方非作业人员可不用佩戴安全帽
B.作业人员未系安全带
C.脚手板铺设不规范
D.下方材料堆放凌乱
274 | 单选题 | 图示挖孔桩施工，下列说法错误的是（ ）。 | C
A.作业人员下班后应将孔口水平防护覆盖到位
B.人工挖孔桩周边水平防护缺失
C.孔口与地面应齐平
D.易造成高处坠落伤害
275 | 单选题 | 图示为有限空间作业，下列描述错误的是（ ）。 | B
A.严禁未经通风、检测即进行作业
B.容易造成的事故类型是机械伤害
C.专职安全员必须在警戒区定时巡回检查
D.必须在有限空间外敞面醒目处设置警戒标志
276 | 单选题 | 如图所示分配电箱，下列描述正确的是（ ）。 | B
A.该配电箱为三级配电箱
B.加工区机具设备未经过开关箱直接接分配电箱上
C.满足一机一闸要求
D.进配电箱电缆可以短时间拖地
277 | 单选题 | 图示高处作业，下列说法错误的是（ ）。 | A
A.该作业人员已正确佩戴安全带作业
B.操作平台无防护栏杆
C.该作业过程中易发生的事故类型是高处坠落
D.无悬挂点的可采用安全钩、安全环、安全夹具等方式
278 | 单选题 | 图示该吊篮作业，下列说法错误的是（ ）。 | A
A.吊篮上有3名施工人员，符合安全规定
B.未正确系安全带
C.未佩戴安全帽
D.存在高处坠落的风险
279 | 单选题 | 图示墩柱盖梁施工时存在的安全隐患是（ ）。 | A
A.汽车吊载人
B.墩柱未洒水养生
C.墩柱养生膜未及时清理
D.汽车吊大臂角度不符合规定
280 | 单选题 | 图示作业过程中，下列说法错误的是（ ）。 | A
A.临边防护及时跟进，导致主体结构冒顶
B.脚手架上未满铺脚手板
C.安全网未及时挂设
D.脚手架与主体结构间空隙过大
281 | 单选题 | 关于桥梁钻孔桩施工，下列哪项不属于成孔设备（ ）。 | C
A.冲击钻
B.反循环回转钻
C.潜孔钻
D.旋挖钻
282 | 单选题 | 图中施工作业，下列描述错误的是（ ）。 | B
A.施工人员高处作业未规范系挂安全带
B.作业人员不需接受安全技术交底
C.高处作业需规范佩戴安全帽
D.脚手架搭设不规范
283 | 单选题 | 图中存在的主要安全隐患是（ ）。 | D
A.钢筋存在生锈现象
B.施工现场杂物清理不干净
C.施工现场四周未配备消防器材
D.采用竹胶板搭设人行通道
284 | 单选题 | 图示隧道施工中，使用的开挖方法为（ ）。 | B
A.全断面法
B.台阶法
C.环形开挖留核心土法
D.中隔壁法
285 | 单选题 | 如图所示，在基坑开挖过程中，防止损伤地下管线的安全措施中不正确的是( )。 | B
A.进场后应及时掌握管线的实际情况
B.施工时,发现资料与实际不符,施工单位可自行处理
C.在现场对管线做出醒目标志
D.加强对现况管线测量