附件2

监理企业问题列表

| 序号 | 项目名称 | 监理单位 | 总监 | 违 规 情 况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨凌恒大城三期22#～26#楼及地库工程 | 广州市恒合工程监理有限公司 | 杨平 | 1、项目监理机构无电气、水暖安装专业工程师，违反了监理规范第3.1.2条； 2、监理机构未召开首次工地会议，实施细则内容不符合规范要求，未组织各专业人员审图，监理规划未编制安全专章及旁站方案，未审查施工单位的质量、安全保证体系，未对分包单位资质进行审查，施工组织设计监理审批意见空白，分部工程验收无会议纪要，监理日志不能反映工程施工情况，危险性较大工程无交底及验收记录，无问题闭合记录，未审查检测机构资质，现场监理机构不能有效履行《建设工程监理规范规定》的人员配备、验收、审批等职责； 3、现场基坑回填杂物、垃圾较多造成地面塌陷；悬挑架无监理验收记；楼层临边防护不全、无挡脚板，临街一侧存在安全风险；小型设备管理现场杂乱、垃圾未清理；配电箱无巡查记录，无检测记录，线路敷设随意堆放；现场设标准养护箱，不能满足试块养护要求；部分同条件试块缺失；违反：《土方与爆破工程施工及验收规范》【GB50201-2012】第3.4.1条、《建筑施工安全检查标准》【JGJ59-2011】第3.8.3.6款、《建筑施工高处作业安全技术规范》【JGJ80-2016】第3.1.3条； ；《建筑施工现场环境与卫生标准》【JGJ146-2004】第3.1.7条；《施工现场临时用电安全技术规范》【JGJ46-2005】第8.3.3条；《混凝土结构工程施工质量验收规范》【GB 50204-2002】和《混凝土强度检验评定标准》【GBJ107-87】； 4、现场开挖裸土未覆盖；门口道路扬尘严重，施工现场杂乱；违反：《建筑施工现场环境与卫生标准》【JGJ146-2004】第3.1.1条； 5、未检查施工单位的文明施工及治污减霾情况；违反：《建筑施工现场环境与卫生标准》【JGJ146-2004】第3.1.1~3.1.4条； |
| 2 | 国润城东地块B—4区 | 陕西林华建设工程项目管理集团有限公司 | 颜云 | 1、现场总监与中标备案总监朱含军不符，缺少水暖电专业监理工程师，违反了监理规范第3.1.2条； 2、未提供图纸会审与设计交底相关资料，监理规划审批人非公司技术负责人、未提供检测机构及现场试验室及计量设备的的审查资料，混凝土旁站无试块组数、塌落度抽查记录无质量安全问题反映、多个旁站监理情况内容一致；未提供合同管理文件；未提供试块报告、材料验收汇总台账等资料；现场资料不能反映监理机构有效履行《建设工程监理规范》中监理的人员配备、巡视、旁站、验收等职责情况； 3、基坑方案未经验收；未留存对文明施工与环境保护的检查记录；未提供危大工程联合验收资料；双排落地脚手架存在：向内悬挑无措施、连墙件严重缺失；现场脚手架搭设工人无安全带；违反：《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》[2009]87号部令第八条；《建筑施工现场环境与卫生标准》【JGJ146-2004】第3.1.1~3.1.4条；《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》[2009]87号部令第八条；《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》【JGJ130-2011】第6.4.3条；《建筑施工安全检查标准》【JGJ59-2011】第3.13.3.3款； 4、后浇带无支撑，已施工的连续梁变成悬挑梁，板无支撑；违反：设计文件相关规定； |
| 3 | 榆林文化艺术中心（榆林大剧院 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 史丰 | 1、监理规划、监理细则：未按要求程序进行审批，主要内容有缺项，不符合监理规范4.2.2/4.2.3条； 2、检测机构及现场试验室审查：未提供检查记录；不符合监理规范5.2.7条； 3、施工方案审查：方案审查未按法定程序进行，与备案资料不符；不符合监理规范5.2.2条； 4、旁站：方案内容不全，未见安装部分；不符合监理规范5.2.11条； 5、危大工程未编制监理细则、无检查验收记录；不符合监理规范4.3.1及5.5.1条； 6、监理公司及监理机构的管理无记录资料，违反了《关于建设行政主管部门对工程监理企业履行质量责任加强监督的若干意见》第十条要求。 7、现场检查的安全隐患：木工加工机、圆盘切割机无防护罩，现场消防设施不到位（消防桶无水）临电巡视记录滞后等，监理未及时采取纠正，不符合监理规范5.5.6条； |
| 4 | 商洛，明聚东方1#、2#商住楼工程 | 陕西淏远工程项目管理有限公司 | 魏朋飞 | 1、监理企业超资质承揽；违反了《工程监理企业资质管理规定》第三条； 2、总监变更为于学良，省证，无变更手续；其他监理人员未提供有效资格证件，检查时现场仅有2名监理人员，不能满足现场工作需要；未对施工组织设计进行审查、审核；监理规划遍、审、批人员不符合规范要求；旁站记录不符合规范要求；基础分部未验收；现场砼质量差；临时用电混乱； 3、未提供基坑开挖、支护方案、专家论证报告；1号楼未支护；南侧基坑积水较深；2人不戴安全帽在基坑下拆架体；回填土方未按要求分层夯实回填，防水保护层失去作用；南侧入口安全通道搭设不符合要求；临边洞口防护不到位；架体与主体结构连接不牢固；地面洞口，楼梯间无防护措施，违反多条《建筑施工安全检查标准》相关要求。 4、现场外架立杆不垂直，竖向横向水平杆缺失严重，作业层架板铺设不连续，固定不牢固，卸料平台搭设不符合规范要求，并与外架连接，存在严重的安全隐患。施工中未进行监督检查，无检查记录，违反了监理规范第5.5.5条和《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第4.2、4.3、4.5.1条； |
| 5 | 安康，康泰园小区25#、26#楼工程 | 陕西伍城项目管理咨询有限公司 | 关红卫 | 1、现场监理人员调换频繁，无任何变更手续；监理日志无法体现施工现场真实施工记录；监理没有任何书面文件（如监理通知单）；工程所使用材料及安全用品防护材料无材料报验资料（现场）安全文明施工方案审批不符合要求；专项施工方案报审表无盖章，只有签字；安全保证措施没有落实；现场监理机构不能有效履行《建设工程监理规范》中监理的职责和义务。 |
| 6 | 延安新区东十里铺棚户区改造B地块二标段 | 西安天和建设监理有限公司 | 党小东 | 1、总监未到岗履职，监理人员多数注册地未变更，无设备专业监理人员；关键施工专项方案（质量、安全）监理未做审核，无记录；按规定要求编写监理细则，缺项较多（关键分部分项）；监理资料缺失；现场资料不能反映监理机构有效履行《建设工程监理规范》中监理的人员配备、巡视、旁站、验收等职责情况； 2、现场检查的质量安全隐患：外架安全网绑架不严密有大型孔洞；四层楼层边沿倾斜集中堆放短钢管且局部外伸出；构造柱箍筋间距严重超出规范，主筋搭接未错位等，监理未及时采取纠正，不符合监理规范5.5.6条。 |
| 7 | 渭水茗居7#、9#楼项目 | 高陵永安建设监理有限公司 | 刘秋生 | 1、现场监理机构人员配备不全，缺少水暖安装人员；监理规划未审批；缺少电梯、消防监理实施细则；监理未提供分包单位资质审查相关资料；现场资料不能反映监理机构有效履行《建设工程监理规范》中监理的人员配备、巡视、旁站、验收等职责情况； 2、现场安全隐患较多，如7#安全通道防护棚为单层；施工电梯基础无排水措施、限位器失效、连墙件安装符合要求；楼梯口、预留洞口防护栏杆缺少。监理未及时采取措施纠正。不符合监理规范5.5.6条。 |
| 8 | 保利曲江春天花园二期二标 | 广东重工建设监理有限公司 | 张华 | 1、现场监理机构人员配备不全，缺少水、暖专业监理工程师；项目监理组织机构无公司书面任命文件；未组织分部工程验收；电气监理细则缺少弱电内容；群塔防碰撞方案内容针对性不强，塔吊提升验收记录无日期；现场资料不能反映监理机构有效履行《建设工程监理规范》中监理的人员配备、巡视、旁站、验收等职责情况； 2、14#楼17/18层（含梯段）无水平杆及扫地杆；14#楼北侧与车库后浇带主体未封顶已浇筑，未征得设计单位同意；施工电梯设置在车库顶板，未进行验算及验收；违反《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）多条规定。 |
| 9 | 中国铁建国际城三期A组团二标段（8#、12#、14# | 沈阳振东建设工程监理有限公司 | 张世保 | - 总监未到场履职，未提供主管部门对总监变更的相关文件；未提供外保温分包单位资质审批和保温材料的报验资料；塔吊资料、特种作业人员证书有效期已过；监理规划缺少建筑节能内容，；未见第一次工地会议纪要等记录文件；现场安全文明检查未涉及外架、大型机械、模板支撑等；施工组织设计、塔吊安装方案审查意见不明确；未提供公司对监理机构的核查记录；混凝土条件试块不符合规范；现场资料不能反映监理机构有效履行《建设工程监理规范》中监理的人员配备、巡视、旁站、验收等职责情况； 2、模板、外架未按方案进行施工；外架的联合验收未留存验收记录；脚手架连墙件数量不符合要求、小摸杆长度不够（扣件外)；卸料平台设置在阳台（悬挑梁），预埋环设置与方案不一致（少一道环）； 15#楼脚手架（落地架）搭设与方案不符（局部增加钢管架悬挑）；15#楼梯间模板支撑体系无扫地杆、水平杆，立杆设置与方案不一致；车库后浇带支撑未按方案执行（拆除后二次搭设）；安全网、钢管、扣件未提供报验资料；施工电梯基体位于后浇带上，后浇带相关模板支撑未按方案搭设，且拆除后形成悬挑，地库顶板的承载力未经验算、未加固，存在安全隐患；现场用电管理制度中临时照明相关内容不完善；后浇带预留钢筋保护措施不到位（未采取保护）；15#楼梯段混凝土施工缝留置不符合要求；违反《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）多条规定。 |