附件2

陕西省绿色生态小区

自评估报告

项目名称：

申报单位：                        （盖章）

申报时间：

评价阶段：预审□  终审□

陕西省住房和城乡建设厅

填 写 说 明

1.本报告适用于申报陕西省绿色生态小区预审和终审，由申报单位填写。

2.“达标判定”项的填写方式：控制项满足要求的项在□中填写“√”，不参评的项在□中填写“○”；评分项应在对应表格中填写项目实际得分，不参评的项在对应表格中填写“○”。

3.“实际提交证明材料”中填写对应条文实际提交材料的全称。

一、评价标准

陕西省绿色生态小区评价指标体系由住区规划、生态宜居、健康舒适、绿色低碳、智慧便捷5类指标组成。每类指标均包括控制项和评分项。控制项基础得分为400分，住区规划、生态宜居、健康舒适、绿色低碳、智慧便捷5类指标的评分项总分为600分（预审评分项满分值为570分）。为鼓励生态小区的技术创新和提高，评价指标体系还统一设置提高与创新，加分项总分为100分。

控制项的评定结果为达标或不达标，全部达标则为400分。评分项和加分项的评定结果应为分值，依据评价条文的规定确定得分或不得分。

绿色生态小区评价不分等级，只有合格与不合格。生态小区应满足本标准所有控制项的要求，预审阶段和终审阶段住区规划、生态宜居、健康舒适、绿色低碳、智慧便捷评分项得分均不应小于该章节总分的30%。生态小区评价应在满足控制项要求及各类指标最低分的前提下，按照3.2.5条规定计算评价总得分，总分值大于等于75分则认定为合格。

本标准通过“更绿色、更低碳、更健康、更智能”的约束目标，通过住区规划、生态宜居、健康舒适、绿色低碳、智慧便捷5个章节合理设置了提升居民体验感、获得感的专项条文，其得分计算方法为控制项基础分值+5类评价指标体系分值+提高与创新分值的总得分除以10。

生态小区评价的总得分按下式计算：

Q = (Q0+ Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + QA) / 10

表1 绿色生态小区评价分值

|  | Q0控制项 基础分值 | 评价指标评分项满分值 |  |  |  |  | 提高与创新加分项 满分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 住区规划 | 生态宜居 | 健康舒适 | 绿色低碳 | 智慧便捷 |  |
| 预审分值 | 400 | 100 | 100 | 100 | 200 | 70 | 100 |
| 终审分值 | 400 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 |

表2  绿色生态小区建设评价标准

| 评估标准 | 得 分 |
| --- | --- |
| 合 格 | ≥75分 |
| 不合格 | ＜75分 |

（详见陕西省《绿色生态小区建设评价标准》第三章）

二、自评总述

经自评估，本项目控制项全部达标，评分项总得分为      分。各章节评分项得分情况见表3：

表3 项目预审自评得分情况

|  | 控制项基础分值Q0 | 住区规划Q1 | 生态宜居Q2 | 健康舒适Q3 | 绿色低碳Q4 | 智慧便捷Q5 | 加分项 QA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预审分值 | 400 | 100 | 100 | 100 | 200 | 70 | 100 |
| 自评得分 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 总得分Q |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格 |  |  |  |  |  |  |  |

表4 项目终审自评得分情况

|  | 控制项基础分值Q0 | 住区规划Q1 | 生态宜居Q2 | 健康舒适Q3 | 绿色低碳Q4 | 智慧便捷Q5 | 加分项 QA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预审分值 | 400 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 |
| 自评得分 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 总得分Q |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格 |  |  |  |  |  |  |  |

三、项目概况

项目地理位置、申报建筑面积、层数、高度、主要功能、效果图或实景图等概述：

四、自评内容

3、基本要求

| # 分项 | # 指标名称 | # 指标内容 | 满分 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 控制项 | # 3.1.1 | # 生态小区评价应以居住区为评价对象，以完整的“居住街坊”为最小评价单位，且应同时满足：1用地面积不小于2公顷；2总建筑面积不低于5万平方米；3容积率大于1.0。 | # / |  |
|  | # 3.1.2 | # 生态小区的规划、设计及施工应符合国家现行相关法律法规和相关技术规范、规程、标准，生态小区建设应在方案前期进行设计策划。建设各阶段应衔接顺畅，各专业应紧密配合。 | # / |  |
|  | # 3.1.3 | # 申报生态小区项目应满足项目所在地绿色建筑、装配式建筑政策要求。 | # / |  |
|  | # 3.1.4 | # “生态小区”评价分预审与终审两个阶段。预审应在建筑工程施工图设计完成后进行。终审应在建筑工程竣工后进行。 | # / |  |
|  | # 3.1.5 | # 生态小区预审应满足下列要求： # 1项目报建相关批准文件齐全，并获得施工图审查合格书； # 2提供按《绿色生态小区建设评价标准》完成的全套预审申报资料。 | # / |  |
|  | # 3.1.6 | # 生态小区终审应满足下列要求： # 1申报地块红线内住宅、车库、幼儿园、配套公建等配套设施全部竣工验收备案且小区环境景观完成；所有配套设施建成并达到使用条件后进行； # 2提供按《绿色生态小区建设评价标准》完成的全套终审申报资料。 | # / |  |

3.1  基本要求

3.1.1生态小区评价应以居住区为评价对象，以完整的“居住街坊”为最小评价单位，且应同时满足：

1用地面积不小于2公顷；

2总建筑面积不低于5万平方米；

3容积率大于1.0。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：审核规划管理文件。

终审阶段评价方式：在预审评价方法之外还应现场核实。

- 达标自评：

□达标；□不达标

- 达标概述：

- 实际提交证明材料：

3.1.2生态小区的规划、设计及施工应符合国家现行相关法律法规和相关技术规范、规程、标准，生态小区建设应在方案前期进行设计策划。建设各阶段应衔接顺畅，各专业应紧密配合。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：审核规划管理文件、相关设计文件、相关施工图。

终审阶段评价方式：在预审评价方法之外还应现场核实。

- 达标自评：

□达标；□不达标

- 达标概述：

- 实际提交证明材料：

3.1.3申报生态小区项目应满足项目所在地绿色建筑、装配式建筑政策要求。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：审核当地绿色建筑、装配式建筑政策及项目相关设计文件。

终审阶段评价方式：审核项目相关竣工图、专项报告、验收结论，并现场查勘。

- 达标自评：

□达标；□不达标

- 达标概述：

- 实际提交证明材料：

3.1.4“生态小区”评价分预审与终审两个阶段。预审在建筑工程施工图设计完成后进行。终审应在建筑工程竣工后进行。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：审核施工图审查相关文件。

终审阶段评价方式：查阅相关竣工图、竣工验收报告，并现场查勘。

- 达标自评：

□达标；□不达标

- 达标概述：

- 实际提交证明材料：

3.1.5生态小区预审应满足下列要求：

1项目报建相关批准文件齐全，并获得施工图审查合格书；

2提供按《绿色生态小区建设评价标准》完成的全套预审申报资料。

本条适用于预审。

预审阶段评价方式：审核相关设计及审批文件。

- 达标自评：

□达标；□不达标

- 达标概述：

- 实际提交证明材料：

3.1.6生态小区终审应满足下列要求：

1申报地块红线内住宅、车库、幼儿园、配套公建等配套设施全部竣工验收备案且小区环境景观完成；所有配套设施建成并达到使用条件后进行；

2提供按《绿色生态小区建设评价标准》完成的全套终审申报资料。

本条适用于终审。

终审阶段评价方式：查阅相关竣工图、竣工验收报告，并现场查勘。

- 达标自评：

□达标；□不达标

- 达标概述：

- 实际提交证明材料：

4、住区规划

| # 分项 | # 指标名称 | # 指标内容 | # 满分 | # 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 控制项 | # 4.1.1 | # 选址应符合当地城乡规划的要求。 | # / |  |
|  | # 4.1.2 | # 当生态小区涉及历史文化名城名镇名村的相关内容时，应符合《历史文化名城名镇名村保护条例》及相关保护规划的规定。 | # / |  |
|  | # 4.1.3 | # 场地安全，无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害威胁，无危险化学品等重大污染源、易燃易爆危险源威胁，无电磁辐射、含氡土壤等有害有毒物质危害。 | # / |  |
|  | # 4.1.4 | # 生态小区内住宅建筑、幼儿园及养老设施规划布局，应满足日照标准。 | # / |  |
|  | # 4.1.5 | # 公共服务设施配置应满足现行国家标准《城市居住区规划设计标准》GB50180 的规定。 | # / |  |
|  | # 4.1.6 | # 非机动车及机动车停车位达到规划配建指标要求。停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。 | # / |  |
| # 住区规划 | # 4.2.1 | # 节约集约利用土地。 | # 10 |  |
|  | # 4.2.2 | # 合理开发利用地下空间。 | # 10 |  |
|  | # 4.2.3 | # 生态小区规划应因地制宜、保护人文环境和自然资源。 | # 6 |  |
|  | # 4.2.4 | # 建筑布局综合考虑用地、朝向、通风、间距、层数与密度、群体组合、空间环境等因素。 | # 8 |  |
|  | # 4.2.5 | # 合理布置停车位。 | # 8 |  |
|  | # 4.2.6 | # 合理设置停车场（库）。 | # 8 |  |
| # 配套服务 | # 4.2.7 | # 配建社区服务设施。 | # 6 |  |
|  | # 4.2.8 | # 合理配建文化活动站。 | # 6 |  |
|  | # 4.2.9 | # 配建医疗卫生设施。 | # 4 |  |
|  | # 4.2.10 | # 设置自动体外除颤器、简易呼吸器、氧气瓶等急救医疗设施，建立应急救护队伍，应急救护人员经过专业培训，取得培训合格证书。 | # 4 |  |
|  | # 4.2.11 | # 设置针对弱势群体的日间照料中心。 | # 6 |  |
|  | # 4.2.12 | # 配套设施充分考虑老年人、残疾人等行动障碍人士的使用安全。 | # 6 |  |
|  | # 4.2.13 | # 场地与公共交通站点联系便捷。 | # 6 |  |
|  | # 4.2.14 | # 城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达。 | # 6 |  |
|  | # 4.2.15 | # 采取人车分流措施，小区步行和自行车交通系统有充足照明。 | # 6 |  |
| # 本章节自评得分 |  |  | # 100 |  |

4.1  控制项

4.1.1选址应符合当地城乡规划的要求。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：审核项目场地区位图、地形图以及当地自然资源、文物、园林、旅游或相关保护区等有关行政管理部门提供的法定规划文件或出具的证明文件。

终审阶段评价方式：在设计评价方法之外还应现场核实。

1）达标自评：

□达标；□不达标

2）达标概述：

3）实际提交证明材料：

4.1.2当生态小区涉及历史文化名城名镇名村的相关内容时，应符合《历史文化名城名镇名村保护条例》及相关保护规划的规定。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：审核项目场地区位图、地形图以及当地自然资源、文物、园林、旅游或相关保护区等有关行政管理部门提供的法定规划文件或出具的证明文件。

终审阶段评价方式：在预审方法之外还应现场核实。

- 达标自评：

□达标；□不达标

- 达标概述：

- 实际提交证明材料：

4.1.3场地安全，无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害威胁，无危险化学品等重大污染源、易燃易爆危险源威胁，无电磁辐射、含氡土壤等有害有毒物质危害。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：审核地形图、应对措施的合理性及环评报告。

终审阶段评价方式：在现场核实应对措施的落实情况及其有效性。

- 达标自评：

□达标；□不达标

- 达标概述：

- 实际提交证明材料：

4.1.4 生态小区内住宅建筑、幼儿园及养老设施规划布局，应满足日照标准。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：审核规划管理文件、设计文件和日照模拟分析报告；

终审阶段评价方式：在设计评价方法之外还应现场核实。

- 达标自评：

□达标；□不达标

- 达标概述：

- 实际提交证明材料：

4.1.5公共服务设施配置应满足现行国家标准《城市居住区规划设计标准》GB50180 的规定。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅相关设计文件。

终审阶段评价方式：查看相关竣工图，并现场核实。

- 达标自评：

□达标；□不达标

- 达标概述：

- 实际提交证明材料：

4.1.6 非机动车及机动车停车位达到规划配建指标要求。停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅相关设计文件。

终审阶段评价方式：查看相关竣工图，并现场核实。

- 达标自评：

□达标；□不达标

- 达标概述：

- 实际提交证明材料：

4.2  评分项

住区规划（50分）

4.2.1节约集约利用土地，评价总分值为8分，人均居住用地指标按表4.2.1规则评分：

表4.2.1居住街坊人均住宅用地指标评分规则

| 建筑气候区划 | 人均居住用地指标A(㎡) |  |  |  |  | 评价分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均3层及以下 | 平均4~6层 | 平均7~9层 | 平均10~18层 | 平均19层及以上 |  |
| Ⅰ | 33＜A≤36 | 29＜A≤32 | 21＜A≤22 | 17＜A≤19 | 12＜A≤13 | 4 |
|  | A≤33 | A≤29 | A≤21 | A≤17 | A≤12 | 8 |
| Ⅱ | 33＜A≤36 | 27＜A≤30 | 20＜A≤21 | 16＜A≤17 | 12＜A≤13 | 4 |
|  | A≤33 | A≤27 | A≤20 | A≤16 | A≤12 | 8 |
| Ⅲ | 33＜A≤36 | 24＜A≤27 | 19＜A≤20 | 15＜A≤16 | 11＜A≤12 | 4 |
|  | A≤33 | A≤24 | A≤19 | A≤15 | A≤11 | 8 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 8 |

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅规划许可的设计条件、相关设计文件、报建总图、计算书、相关施工图。

终审阶段评价方式：查阅相关设计文件、计算书、相关竣工图。

- 自评分值：     分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

4.2.2合理开发利用地下空间，评价总分值为10分，并按表4.2.2的规则评分：

根据地下空间开发利用指标，按下表的规则评分。

表4.2.2地下空间开发利用指标评分规则

| 建筑类型 | 地下空间开发利用指标 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 住宅建筑 | 地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr 地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp | 5%≤Rr<20% | 5 |
|  |  | Rr≥20% | 7 |
|  |  | Rr≥35%且Rp<60% | 10 |

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅相关设计文件、计算书；

终审阶段评价方式：查阅相关竣工图、计算书，并现场核实。

- 自评分值：    分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

4.2.3生态小区规划应因地制宜、保护人文环境和自然资源，尊重周围的城市空间和文化特色，建筑风格、建筑高度等要与周围环境相协调，营造和谐的居住空间环境，评价总分值为8分，并按下列规则分别评分并累计：

1 沿城市主要道路（道路红线≥40米）、滨水等城市重点区域的第一排建筑，同一项目地块或相邻地块之间，建筑高度在54米以上的相邻成排建筑超过3栋以上进行错落设计，且高差宜为较高建筑的1/5，得1分；

2 住宅建筑高度在54米以上的小区，与最高建筑高差小于10米的楼栋数量不超过总数的85%，得1分；

3 小区内住宅建筑高度应避免设计为高差明显的两组，得1分；

4建筑高度≤27米，最大连续面宽投影不大于80米；建筑高度＞27米，最大连续面宽投影不大于65米，得1分；

5建筑空调机位、附属设施、电梯机房、设备用房、楼梯间等立面和屋顶建构筑物应进行一体化隐蔽设计，得1分；

6生态小区规划有效利用资源，并采取下列措施中的1项，得3分。

1）利用原基础设施旧区改造以及城市产业调整中工厂搬迁后的土地，提高其使用效率；

2）场地内如发现具有文化价值、但尚未得到正式认证的建筑物和其他文化遗产，应在采取保护措施的同时，及时向有关主管部门报告，确定有效的保护办法，并加以实施；

3）应对建设用地中已有的古树、名木及已具有良好生态效益的植被采取原地保护措施；无法原地保留的采用异地移栽保护。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：审核规划设计的合理性以及场地现状保护利用报告。

终审阶段评价方式：在预审阶段评价方法之外还应核实各项措施的落实情况。

- 自评分值：       分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

4.2.4建筑布局综合考虑用地、朝向、通风、间距、层数与密度、群体组合、空间环境等因素，评价总分值为8分，并按下列规则分别评分并累计：

1南北向布置的住宅或主要房间南北向或接近南北向的住宅建筑面积占住宅建筑总面积比例达到85%，得2分；

2住宅间距，在满足日照要求的基础上，综合考虑了采光、通风、消防、防震、管线埋设、视觉卫生等要求。住宅日照标准、住宅正面和侧面间距均应符合《城市居住区规划设计规范》GB50180的相关规定，得2分；

3建筑退让城市道路红线、小区用地边界及小区外建筑的距离满足相关要求，得2分；

4住宅建筑设计应考虑建筑形体与外窗的设置关系，当卧室和起居室的外窗设置在建筑凹口内时，应采取措施保证卧室和起居室的采光效果，当凹口的净宽与净深之比大于1：3且净宽大于1.80m时，得2分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：审核规划设计的合理性。

终审阶段评价方式：在预审阶段评价方法之外还应核实各项措施的落实情况。

- 自评分值：    分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

4.2.5合理布置停车位，评价总分值为8分，并按下列规则分别评分并累计：

1与住宅保持≥6m的距离，并通过种植乔木等措施控制视觉干扰和消减噪声危害，得2分；

2满足消防安全的前提下，合理布置非机动车停车位，得2分；

3住宅建筑地面停车位数量与住宅总套数的比率小于10％，得2分；

4地下车库停车效率指标满足下表的评分规则，得2分。

表4.2.5地下车库停车效率指标评分规则

| 类型 |  | 面积指标（㎡/辆） | 层高指标（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 不结合人防设计 | 非顶层 | ≤33 | ≤3.6 |
|  | 有绿化覆土或消防车道顶层 |  | ≤3.9 |
| 结合人防设计 | 人防区域总建筑面积<1/2车库总建筑面积 | ≤36 | ≤3.9 |
|  | 人防区域总建筑面积≥1/2车库总建筑面积 | ≤38 |  |

注：（1）指标适用于居住建筑配套车库。

（2）不结合人防设计的车库顶层，无绿化覆土或消防车道的采用非顶层指标。

（3）不适用于机械式停车库。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅建筑总平面图（注明停车设施位置）等设计文件，地面停车率计算书，重点核查停车位的设计与组织方式。

终审阶段评价方式：查阅预审涉及的竣工文件，地面停车率计算书。

- 自评分值：    分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

4.2.6合理设置停车场（库），评价总分值为8分，并按下列规则分别评分并累计：

1自行车、电瓶车等非机动车停车设施具有遮阳防雨和安全防盗措施，得4分；

2停车场（库）的布置应方便居民使用，将通行方便、行走距离最短的停车位设为无障碍机动车停车位，得4分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：审核规划设计文件。

终审阶段评价方式：在预审阶段评价方法之外还应现场核实。

- 自评分值：   分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

### 配套服务（50分）

4.2.7配建社区服务设施，评价总分值为6分，并按下列规则分别评分并累计：

1配建社区服务中心、社区服务站；得2分；

2配建物业服务管理设施，位置合理，方便居民出入；得2分；

3配建品牌连锁便利店，得2分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅相关设计文件。

终审阶段评价方式：查阅相关竣工图，并现场查勘。

- 自评分值：     分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

4.2.8合理配建文化活动站，按《城市居住区规划设计标准》GB50180配建供青少年和老年人活动的用房，评价总分值为6分，并按下列规则分别评分并累计：

1活动用房应具备图书阅览、文艺、体育活动功能，并设有专门的活动设备以及设施，得3分；

2老年人活动用房设有直通场地出入口的医疗急救绿色通道、配置有基本医学救援设施、紧急求助呼救系统和无障碍卫生间，得3分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅相关设计文件；

终审阶段评价方式：查阅相关竣工图，并现场查勘。

- 自评分值：      分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

4.2.9 配建医疗卫生设施，评价总分值为4分，并按下列规则分别评分并累计：

1生态小区出入口步行距离500m范围内应有社区卫生服务站，得2分；

2提供心理健康咨询服务和康复医疗服务，得2分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅相关设计文件。

终审阶段评价方式：查阅相关竣工图，并现场查勘。

- 自评分值：     分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

4.2.10设置自动体外除颤器、简易呼吸器、氧气瓶等急救医疗设施，建立应急救护队伍，应急救护人员经过专业培训，取得培训合格证书，得4分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查看相关设计文件。

终审阶段评价方式：查阅竣工文件中的设备放置位置图、物业人员的培训记录、相关产品说明书及现场实物影像，并现场查勘。

- 自评分值：      分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

4.2.11设置针对弱势群体的日间照料中心，评价总分值为6分，并按下列规则分别评分并累计：

1提供儿童托管服务项目，得3分；

2提供老年人日间照料中心及残疾人托管服务项目，得3分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：査阅相关规划设计文件，

终审阶段评价方式：查阅相关竣工图、相关图像资料，并现场核实。

- 自评分值：     分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

4.2.12配套设施充分考虑老年人、残疾人等行动障碍人士的使用安全，评价总分值6分，按下列规则分别评分并累计：

1活动场地平整无高差变化，不可避免时则设置坡道，得2分；

2活动场地的地面采用防滑铺装，得2分；

3生态小区道路高差处、可能发生危险的地方等设置警示牌及安全抓杆或扶手，得2分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅相关规划设计文件。

终审阶段评价方式：查阅相关竣工图说明，无障碍设计规范、相关图像资料，并现场核实。

- 自评分值：    分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

4.2.13场地与公共交通站点联系便捷，评价总分值为6分，并按下列规则分别评分并累计：

1场地出入口到达公共交通站点的步行距离不超过500m，或到达轨道交通站的步行距离不大于800m，得2分；场地出入口到达公共交通站点的步行距离不超过300m，或到达轨道交通站的步行距离不大于500m，得3分；

2场地出入口步行距离800m范围内设有不少于2条线路的公共交通站点，得3分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅相关设计文件。

终审阶段评价方式：查阅相关竣工图、位置距离的标识地图和现场影像资料，并现场查勘。

- 自评分值：     分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

4.2.14城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达，评价总分值为6分，并按下列规则分别评分并累计：

1场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不大于300m，得3分；

2场地出入口到达中型多功能运动场地的步行距离不大于500m，得3分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅建筑总平面施工图、场地周边公共设施布局图/规划图、步行路线图、位置标识图等规划设计文件。

终审阶段评价方式：查阅相关内容的竣工文件、步行路线图及开敞空间出入口影像资料，或进行现场实地查勘。

- 自评分值：   分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

4.2.15采取人车分流措施，小区步行和自行车交通系统有充足照明，得6分。

1采取人车分流措施，得3分；

2小区步行和自行车交通系统有充足照明，得3分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅人车分流设计图纸、道路照明设计文件、步行和自行车交通系统的路面平均照度、路面最小照度和垂直照度计算书等。

终审阶段评价方式：查阅相关竣工图及道路照度现场检测报告（步行和自行车交通系统的路面平均照度、路面最小照度和垂直照度检测报告），并现场查勘。

- 自评分值：   分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

- 生态宜居

| # 分项 | # 指标名称 | # 指标内容 | # 满分 | # 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 控制项 | # 5.1.1 | # 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式。 | / |  |
|  | # 5.1.2 | # 建筑内外均应设置系统完善、便于识别和使用、与环境相协调并充分体现人性化关怀与绿色低碳发展理念的标识系统。 | / |  |
|  | # 5.1.3 | # 若设置亲水型景观水体，须采取可靠措施保障近水、涉水和嬉水安全。 | / |  |
|  | # 5.1.4 | # 生态小区内污水管道不得渗漏，对生态小区内垃圾收集点（站）、餐饮厨房废弃物临时贮存处进行防渗漏处理，使其渗透液与地下水系阻隔。垃圾渗透液宜收集处理，严禁流入地表。 | / |  |
|  | # 5.1.5 | # 生态小区边界外半径300m范围内不应有排放超标的工业污染源，与工业污染源间的防护距离应符合国家现行有关工业企业设计卫生标准的有关规定。 | / |  |
| # 景观环境 | # 5.2.1 | # 场地内合理设置绿化及集中硬质铺地。 | # 13 |  |
|  | # 5.2.2 | # 合理选择绿化方式，合理配置绿化植物。 | # 12 |  |
|  | # 5.2.3 | # 采取措施提升场地绿容率。 | # 5 |  |
|  | # 5.2.4 | # 合理设置室外交流场地。 | # 8 |  |
|  | # 5.2.5 | # 应合理配置老人活动场地、儿童活动场地、设施完善。 | # 8 |  |
|  | # 5.2.6 | # 合理设置健身场地和空间，设置必要的运动设施。 | # 11 |  |
|  | # 5.2.7 | # 公共活动区域大寒日不低于60％的区域获得不少于1h连续日照。 | # 3 |  |
|  | # 5.2.8 | # 结合环境设置冷雾系统。 | # 5 |  |
|  | # 5.2.9 | # 沿城市道路宜布置对外开放的绿地（广场)或口袋公园。 | # 5 |  |
| # 生态环境 | # 5.2.10 | # 利用场地空间设置绿色雨水设施，汇集场地径流进入设施，有效实现雨水的滞蓄与入渗。 | # 10 |  |
|  | # 5.2.11 | # 场地年径流总量控制率、年径流污染削减率相比项目所在区域海绵城市专项规划规定提升。 | # 10 |  |
|  | # 5.2.12 | # 结合绿色雨水设施营造室外景观水体，水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60％，且采用保障水体水质的生态水处理技术。 | # 6 |  |
|  | # 5.2.13 | # 社区内具备有滞蓄功能的雨水基础设施且釆取防止水质恶化措施。 | # 4 |  |
| # 本章节自评得分 |  |  | # 100 |  |

5.1  控制项

5.1.1配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式。

1人均集中绿地面积不低于1.0㎡/人；

2树木品种不少于30种，乡土植物占总植物数量的比例≥60%，木本植物种类≥20种；

3常绿树与落叶树按3：7比例搭配；乔、灌、草复层配置合理，群乔、灌木覆盖面积所占比例不低于50%；胸径8cm以上的速生乔木及胸径10cm以上的慢生乔木总数比例不少于30%；

4种植设计具有艺术感染力，富于季相变化，实现四季有花、四季有景。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅相关设计文件(人均集中绿地分析计算图、植物设计图、植物配植分析计算报告、种植区域竖向设计和排水设计图)。

终审阶段评价方式：查阅相关竣工图和计算报告、苗木采购清单、养护资料并现场核实。

- 达标自评：

□达标；□不达标

- 达标概述：

- 实际提交证明材料：

5.1.2建筑内外均应设置系统完善、便于识别和使用、与环境相协调并充分体现人性化关怀与绿色低碳发展理念的标识系统。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅园林景观设计图、标识系统深化设计图、大样图及展示方案、现场展示影像资料。

终审阶段评价方式：查阅相关竣工图、现场实景图像资料，并现场查勘。

- 达标自评：

□达标；□不达标

- 达标概述：

- 实际提交证明材料：

5.1.3若设置亲水型景观水体，须采取可靠措施保障近水、涉水和嬉水安全。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅室外场地设计图等相关设计文件等。

终审阶段评价方式：查阅相关竣工图，组织现场查勘。

- 达标自评：

□达标；□不达标

- 达标概述：

- 实际提交证明材料：

5.1.4生态小区内污水管道不得渗漏，对生态小区内垃圾收集点（站）、餐饮厨房废弃物临时贮存处进行防渗漏处理，使其渗透液与地下水系阻隔。垃圾渗透液宜收集处理，严禁流入地表。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅设计文档，环评报告。

终审阶段评价方式：查阅监测报告和现场核实。

- 达标自评：

□达标；□不达标

- 达标概述：

- 实际提交证明材料：

5.1.5生态小区边界外半径300m范围内不应有排放超标的工业污染源，与工业污染源间的防护距离应符合国家现行有关工业企业设计卫生标准的有关规定。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅社区规划、附近工业企业情况及环评报告等文件。

终审阶段评价方式：查阅以上相关文件，并现场核实。

- 达标自评：

□达标；□不达标

- 达标概述：

- 实际提交证明材料：

5.2  评分项

### 景观环境（70分）

5.2.1场地内合理设置绿化及集中硬质铺地，评价总分值为13分，满足下列任一项或多项的要求，应按下列规则分别评分并累计：

1新建生态小区的绿地率不低于35%，得3分；大于40%，得5分；旧区改建的生态小区绿地率不低于25%，得3分；大于30%，得5分；

2生态小区内的人均集中绿地面积不低于1.2㎡，得3分；大于1.5㎡，得5分；

3生态小区内的人均集中硬质铺地面积不低于0.1㎡，且每处集中硬质铺地面积不小于60㎡，得3分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：审核施工图文件及相关计算书。

终审阶段评价方式：在预审阶段评价方法之外还应核实各项措施的落实情况。

- 自评分值：     分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

5.2.2合理选择绿化方式，合理配置绿化植物，评价总分值为12分，满足下列任一项或多项的要求，应按下列规则分别评分并累计：

1种植多种适应当地气候和土壤条件的乡土植物，乡土植物占总植物数量的比例≥80%并采用乔、灌、草结合的复层绿化，且种植区域有足够的覆土深度和排水能力，得3分；

2居住建筑每100㎡绿地上种植不少于3株乔木，得3分；

3木本植物种类不低于35种，得2分；

4乔、灌、草复层配置合理，乔、灌木覆盖面积所占比例不低于55%；得2分；

5合理采用立体绿化方式，屋顶绿化面积占屋顶可绿化总面积的比例不小于30%，得1分；场地内挡墙、堡坎等硬质裸露体垂直绿化覆盖率达到70%，形成植物屏障和植被景观，得1分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：审核景观设计文件及其植物配植报告。

终审阶段评价方式：在预审阶段评价方法之外现场核实。

- 自评分值：      分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

5.2.3采取措施提升场地绿容率，评价总分值为5分，并按下列规则评分：

场地绿容率计算值，不低于1.0，得1分；不低于2.0，得2分；不低于3.0，得3分。

场地绿容率实测值，不低于1.0，得2分；不低于2.0，得4分；不低于3.0，得5分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅绿化种植平面图、苗木表等景观设计文件，绿容率计算书。重点审核面积计算或测量是否合理，叶面积指数取值是否符合要求，叶面积测量是否符合要求。

终审阶段评价方式：查阅预审涉及内容的竣工文件，还查阅绿容率计算书或植被叶面积测量报告等证明材料。

- 自评分值：       分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

5.2.4合理设置室外交流场地，交流场地面积不少于总用地面积的0.2%且不少于50㎡，交流场地设有人性化的公共服务设施，评价总分值为8分，满足下列任一项或多项的要求，应按下列规则分别评分并累计：

1交流场地面积不少于总用地面积的0.2%且不少于50㎡，得2分；

2交流场地设置避雨、遮阳设施，得2分；

3交流活动场地增加灭蚊蝇设施，有效地提高交流空间的使用体验，得2分；

4交流场地内设有休息座椅、垃圾箱、信息栏等服务设施，为居民提供便利，得2分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅相关规划设计文件。

终审阶段评价方式：查阅相关竣工图、相关图像资料，并现场核实。

- 自评分值：      分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

5.2.5应合理配置老人活动场地、儿童活动场地、设施完善，评价总分值为8分，应按下列规则分别评分并累计：

1合理设置儿童游乐场地，评价总分值为4分，并按下列规则分别评分并累计：

1）儿童活动场地不少于50%面积的场地的日照条件满足现行国家标准《城市居住区规划设计标准》GB50180的有关规定，按社区里居住建筑的人数计算，儿童游乐场地的人均用地面积不少于0.02㎡，得1分；

2）社区内设置不少于1个50㎡规模以上的儿童游乐场地，得1分；

3）社区内儿童游乐场地设置不少于3件儿童娱乐设施，所有设施的显著位置设置功能使用说明和年龄限制告示牌，且设置休息座椅，得1分；

4）儿童游乐场地选用防滑柔软的地面铺装材料，场地内所有设施无尖角，得1分。

2合理设置老年人活动场地，评价总分值为4分，并按下列规则分别评分并累计：

1）老年活动场地不少于50%面积的场地的日照条件满足现行国家标准《城市居住区规划设计标准》GB50180的有关规定，按社区里居住建筑的人数计算，老年人活动场地的人均用地面积不少于0.02㎡，得1分；

2）社区内设置不少于1个50㎡的老年人活动场地，得1分；

3）社区内老年人活动场地设有座椅，有无障碍出入口、轮椅停留空间等无障碍设施，老人活动场地乔木或构筑物遮阴面积达到20%，得1分；

4）社区内老年人活动场地内设置不少于5台适合老年人的健身设施，得1分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅相关规划和规划设计文件、日照分析报告、儿童游乐场地设置说明；老年人活动场地设置说明。

终审阶段评价方式：查阅相关竣工图、日照分析报告、儿童游乐场地设置说明，老年人活动场地设置说明，并现场核实。

- 自评分值：      分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

5.2.6合理设置健身场地和空间，设置必要的运动设施，评价总分值为11分，应按下列规则分别评分并累计：

1合理设置室外健身场地，按下列规则分别评分并累计：

1）场地内室外健身场地面积不少于总用地面积的0.5％且不少于170㎡，得2分；

2）运动场地内运动设施的台数不少于小区总人数的1%，种类不少于8种，得2分；

3）健身场地100m范围内设有直饮水设施或饮料贩售点，得2分；

4）老人活动场地与儿童活动场地相邻，设有直通场地出入口的医疗急救绿色通道、紧急求助呼救系统、安全报警系统；得2分；

2场地内设置宽度不少于1.25m的专用健身慢行道，采用色彩鲜明的弹性减震材料，设置专用标识，健身慢行道长度不少于用地红线周长的1/4且不少于100m，得3分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅总平面施工图、景观施工图（包含健身设施布局、健身慢行道路线、健身设施场地布置等）等内容，及相关产品说明书。

终审阶段评价方式：查阅预审涉及内容的竣工文件，相关产品说明书及现场实景影像资料，并现场查勘。

- 自评分值：        分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

5.2.7公共活动区域大寒日不低于60％的区域获得不少于1h连续日照，得3分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：审核规划设计文件与日照分析报告。

终审阶段评价方式：在预审阶段评价方法之外还应现场核实。

- 自评分值：     分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

5.2.8结合环境设置冷雾系统，且冷雾系统出水水质应符合下列规定：

应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749有关规定、总硬度应小于或等于150mg/L（以CaC03计），得5分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅相关设计文件。

终审阶段评价方式：查阅现场竣工图。

- 自评分值：       分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

5.2.9沿城市道路宜布置对外开放的绿地（广场）或口袋公园；单个地块面积大于4万㎡的居住区，应沿城市道路布置不小于该地块建设用地面积3%的绿地（广场）或口袋公园，且宽度不少于8m，得5分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅总平面施工图、景观施工图（包含口袋公园布局）。

终审阶段评价方式：现场核查。

- 自评分值：      分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

### 生态环境（30分）

5.2.10利用场地空间设置绿色雨水设施，汇集场地径流进入设施，有效实现雨水的滞蓄与入渗。评价总分值为10分，应按下列规则分别评分并累计：

1合理衔接和引导场地内不透水下垫面的雨水径流进入绿色雨水设施：

（1）受绿色雨水设施径流管控的不透水下垫面比例达到60%及以上时，得1分；

（2）受绿色雨水设施径流管控的不透水下垫面比例达到70%及以上时，得2分；

（3）受绿色雨水设施径流管控的不透水下垫面比例达到80%及以上时，得3分；

2充分利用室外地面渗透雨水，室外不透水地面比例（指除屋面外不具透水性能的硬化地面与室外地面总面积的比值）不超过40%。得2分；

3下沉式绿地、生物滞留设施等具有调蓄雨水功能的绿地面积之和占小区绿地总面积的比例，达到35%时，得1分；达到50%时，得2分；达到60%时，得3分”。

4场地进行雨水专项规划，合理制定雨水控制利用措施。得2分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：审核地形图及场地规划设计文件、查阅雨水专项规划（场地大于10h㎡的应提供雨水专项规划，没有提供的此条不得分；场地小于10h㎡的，可以不做雨水专项规划）、施工图纸（含总图、景观设计图、室外给排水总平面图）等。

终审阶段评价方式：在预审阶段评价方法之外现场核查水体保护及绿色雨水基础设施实施情况。

- 自评分值：      分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

5.2.11场地年径流总量控制率、年径流污染削减率达到项目所在区域海绵城市专项规划规定的目标值时，得5分；高于海绵城市专项规划规定的目标值3%时，得7分；高于海绵城市专项规划规定的目标值5%时，得10分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅相关设计文件、年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书、场地雨水综合利用方案或专项设计文件。

终审阶段评价方式：查阅相关竣工图、年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书、场地雨水综合利用方案或专项设计文件。

- 自评分值：       分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

5.2.12结合绿色雨水设施营造室外景观水体，水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60％，且采用保障水体水质的生态水处理技术，评价总分值为6分，并按下列规则分别评分并累计：

1对进入室外景观水体的雨水，利用生态设施削减径流污染，得2分；

2利用水生动、植物等生态水处理技术保障室外景观水体水质，得1分；

3景观水体采用循环、景观水应设循环供水系统，并符合《城市污水再生利用景观环境用水水质》GB/T18921的要求。旱喷泉等直接与人体接触的景观用水，应设置非饮用水、禁止取用等标识，使用期间每月进行杀菌消毒，水质符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749常规指标中的微生物指标和感官性状指标规定，且不得检出嗜肺军团菌。符合要求得3分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅相关设计文件(含总平面图竖向、室内外给排水施工图、水景详图等)，水量平衡计算书。

终审阶段评价方式：查阅相关竣工图，计算书，景观水体补水用水计量运行记录，景观水体水质检测报告等。

- 自评分值：       分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

5.2.13社区内具备有滞蓄功能的绿色雨水设施且采取防止水质恶化措施，评价总分值为4分，并按下列规则分别评分并累计：

1生态水景等有雨水滞留的绿色雨水设施，无颜色变化、臭味溢出及蚊虫滋生等水质恶化现象出现，得2分；

2在不大于设计降雨量的情况下，雨水花园、下凹绿地等绿色雨水设施的积水时间不超过24h，得2分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅雨水基础设施相关规划设计文件、雨水基础设施运行的管理制度要求。

终审阶段评价方式：查阅雨水基础设施相关竣工图、管理制度文件、连续一年以上的工作记录，并现场核实。

- 自评分值：     分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

6、健康舒适

| # 分项 | # 指标名称 | # 指标内容 | # 满分 | # 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 控制项 | # 6.1.1 | # 生活饮用水、游泳池水、空调用水、集中供暖用水、生活热水、非传统水源等的水质应满足国家现行有关标准的要求。 | / |  |
|  | # 6.1.2 | # 应控制建筑材料、装修材料中有害物质含量。 | / |  |
|  | # 6.1.3 | # 控制室内主要空气污染物的浓度，氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度比现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883规定限值降低10%。 | / |  |
|  | # 6.1.4 | # 生态小区内社会生活噪声排放应符合现行国家标准《社会生活环境噪声排放标准》GB 22337的有关规定；社区内建筑施工噪声排放应符合现行国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523的有关规定。 | / |  |
|  | # 6.1.5 | # 生态小区内应具有室外空气质量监测及公示系统。 | / |  |
| # 室外健康环境 | # 6.2.1 | # 采取措施降低热岛强度。 | # 10 |  |
|  | # 6.2.2 | # 生态小区釆取措施避免社区广告和标识牌对行人产生干扰。 | # 8 |  |
|  | # 6.2.3 | # 夜景照明垂直面照度、溢散光不高于国家行业标准《城市夜景照明设计标准》JGJ/T163的规定。 | # 6 |  |
|  | # 6.2.4 | # 玻璃幕墙的可见光反射比及反射光对周围环境的影响符合《玻璃幕墙光热性能》GB/T18091的规定。 | # 6 |  |
|  | # 6.2.5 | # 场地内环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB3096的规定。 | # 10 |  |
|  | # 6.2.6 | # 场地内风环境有利于冬季室外行走舒适及过渡季、夏季的自然通风。 | # 10 |  |
| # 室内健康环境 | # 6.2.7 | # 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。 | # 8 |  |
|  | # 6.2.8 | # 针对各主要房间的使用功能，采取有效措施优化其室内声环境。 | # 8 |  |
|  | # 6.2.9 | # 主要功能房间的隔声性能良好。 | # 8 |  |
|  | # 6.2.10 | # 主要功能房间应有良好的自然采光。 | # 8 |  |
|  | # 6.2.11 | # 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果。 | # 8 |  |
|  | # 6.2.12 | # 综合考虑室内空气品质。 | # 4 |  |
|  | # 6.2.13 | # 生态小区公共服务设施场所内设有室内空气质量监测系统，公共服务设施场所内空气质量监测系统与空气质量调控设备组成自动控制系统，且具备主要污染物浓度参数限值设定等功能。 | # 6 |  |
| # 本章节自评得分 |  |  | # 100 |  |

6.1  控制项

#### 6.1.1生活饮用水、游泳池水、空调用水、集中供暖用水、生活热水、非传统水源等的水质应满足国家现行有关标准的要求。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅市政供水的水质检测报告(可用同一水源邻近项目一年以内的水质检测报告)、施工图相关设计说明。

终审阶段评价方式：查阅市政供水的水质检测报告、游泳池水水质检测报告、非传统水源水质检测报告（应依据相关国家标准进行）。相关竣工图、产品说明、各用水部门水质检测报告、管理制度、工作记录。

- 达标自评：

达标；□不达标

- 达标概述：

- 实际提交证明材料：

6.1.2应控制建筑材料、装修材料中有害物质含量。

1建筑材料、装修材料、家具产品中有害物质含量应符合相关现行国家标准的规定；

2室内使用的建筑材料、装修材料不得使用含有石棉、苯的建筑材料和物品；

3不得使用铅含量超过90mg/kg的木器漆、防火涂料及饰面材料，沥青类防腐材料等；

4老人、儿童活动室和幼儿园室内装修构造层的连接材料禁止使用胶粘剂。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅相关设计文件。

终审阶段评价方式：查阅相关竣工图、材料检测报告。

- 达标自评：

达标；□不达标

- 达标概述：

- 实际提交证明材料：

#### 6.1.3控制室内主要空气污染物的浓度，氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度比现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883规定限值降低10%。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅相关设计文件、建筑材料使用说明(种类、用量)、污染物浓度预评估分析报告。

终审阶段评价方式：查阅相关竣工图、建筑材料使用说明(种类、用量)、污染物浓度预评估分析报告，投入使用的项目尚应查阅室内空气质量现场检测报告。

- 达标自评：

达标；□不达标

- 达标概述：

- 实际提交证明材料：

6.1.4生态小区内社会生活噪声排放应符合现行国家标准《社会生活环境噪声排放标准》GB 22337的有关规定；社区内建筑施工噪声排放应符合现行国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523的有关规定。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅社区规划方案、社会生活噪声检测报告。

终审阶段评价方式：除审核规划设计相关文件外，还需提供施工噪声检测报告并现场核实。

- 达标自评：

达标；□不达标

- 达标概述：

- 实际提交证明材料：

#### 6.1.5生态小区内应具有室外空气质量监测及公示系统。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅相关大气空气质量监测、公示系统规划设计文件。

终审阶段评价方式：查阅相关竣工图、监测与公示系统设计说明、传感器检验/标定报告，查阅一年内的空气质量监测系统历史监测数据、运行记录，并现场核实。

- 达标自评：

达标；□不达标

- 达标概述：

- 实际提交证明材料：

6.2  评分项

室外健康环境（50分）

6.2.1采取措施降低热岛强度，评价总分值为10分，按下列规则分别评分并累计：

1场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有遮阴措施的面积比例，达到30％，得2分；达到50％，得4分；

2场地中处于建筑阴影区外的机动车道，设有遮阴面积较大的行道树的路段长度超过70％，得3分；

3屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积合计达到75％，得3分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：检查热岛模拟分析报告，或对应的具体技术措施的场地设计、景观设计说明和相关图纸。

终审阶段评价方式：在预审方法之外还应现场实测或核实改善措施的实施情况。

- 自评分值：      分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

6.2.2生态小区釆取措施避免社区广告和标识牌对行人产生干扰，评价总分值为8分，应按下列规则分别评分并累计：

1釆用具有调节表面亮度功能的广告和标识牌，得2分；

2人行道路旁不使用闪烁的广告和标识牌，电子标识牌画面切换时间不小于2s，得2分；

3广告和标识照明的夜间平均亮度不大于表6.2规定的最大允许值，得4分。

表6.2.2-1广告和标识照明的夜间平均亮度最大允许值(cd/㎡)

| 广告和标识照明面积S(㎡) |  | S≤0.5 | 0.5<S≤2 | 2<S≤10 | S>10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境区域 | 居住区 | 100 | 80 | 60 | 40 |
|  | 行政办公区和公共活动区 | 200 | 160 | 120 | 80 |

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅设计文件。

终审阶段评价方式：查阅现场检测报告，并现场核实。

- 自评分值：    分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

6.2.3夜景照明垂直面照度、溢散光不高于国家行业标准《城市夜景照明设计标准》JGJ/T163的规定，评价总分值为6分，应按下列规则分别评分并累计：

1居住建筑窗户外表面产生的垂直照度（Ev）小于5lx，得3分；

2夜景照明的光线超出被照区域内的溢散光不大于15％；得3分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅景观施工图、夜景照明大样图、灯具说明书、照度计算书等。

终审阶段评价方式：在预审的基础上进行现场核实。

- 自评分值：    分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

6.2.4玻璃幕墙的可见光反射比及反射光对周围环境的影响符合《玻璃幕墙光热性能》GB/T18091的规定，得6分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅相关设计文件、光污染分析报告。

终审阶段评价方式：查阅相关竣工图、光污染分析报告、检测报告。

- 自评分值：    分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

6.2.5场地内环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB3096的规定，评价总分值为10分，应按下列规则分别评分：

1环境噪声值大于2类声环境功能区噪声等效声级限值，且小于或等于3类声环境功能区噪声等效声级限值，得5分；

2环境噪声值小于或等于2类声环境功能区噪声等效声级限值，得10分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅环评报告(含有噪声检测及预测评价或独立的环境噪声影响测试评估报告)、相关设计文件、声环境优化报告。

终审阶段评价方式：查阅相关竣工图、声环境监测报告。

- 自评分值：     分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

6.2.6场地内风环境有利于冬季室外行走舒适及过渡季、夏季的自然通风，评价总分值为10分，满足下列任意一款或多款的要求，应按下列规则分别评分并累计：

1在冬季典型风速和风向条件下，按下列规则分别评分并累计：

1)建筑物周围人行区距地高1.5m处风速小于5m/s，户外休息区、儿童娱乐区风速小于2m/s，且室外风速放大系数小于2，得3分；

2)除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa，得2分。

2过渡季、夏季典型风速和风向条件下，按下列规则分别评分并累计：

1)场地内人活动区不出现涡旋或无风区，得3分；

2)50％以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa，得2分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅相关设计文件、风环境分析报告等。

终审阶段评价方式：查阅相关竣工文件、风环境分析报告。

- 自评分值：    分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

室内健康环境（50分）

6.2.7选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。评价总分值为8分，应按下列规则评分：

1选用满足要求的装饰装修材料达到3类及以上，得5分；

2选用满足要求的装饰装修材料达到5类及以上，得8分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅相关设计文件。

终审阶段评价方式：查阅相关竣工图、工程决算材料清单、产品检验报告。

- 自评分值：      分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

6.2.8针对各主要房间的使用功能，采取有效措施优化其室内声环境，评价总分值为8分。并按下列规则分别评分并累计：

1 建筑物外部噪声源传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB55016限值低3dB及以上，得4分；

2 建筑物内部建筑设备传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB55016限值低3dB 及以上，得4分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅相关设计文件、噪声分析报告。

终审阶段评价方式：查阅相关竣工图、室内噪声检测报告。

- 自评分值：    分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

6.2.9主要功能房间的隔声性能良好，评价总分值为8分，并按表6.2.9评分并累计：

表6.2.9 主要功能房间隔声性能评分规则

| 建筑类别 | 构件或房间名称 |  | 评价指标 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅建筑 | 卧室含窗外墙 |  | 计权标准化声压级差+交通噪声频谱修正量之和 ≥35dB | 2 |
|  | 相邻两户房间之间隔声 | 隔墙两侧房间之间 | 计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和≥50dB（卧室与邻户房间之间）且 计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和≥50dB（其他相邻两户房间之间） | 2 |
|  |  | 楼板两侧房间之间 |  | 2 |
|  | 卧室、起居室楼板撞击声隔声 |  | 计权标准化撞击声压级L′nT，w≤60dB | 2 |
| 配套公共建筑 | 外围护结构 |  | 计权标准化声压级差+交通噪声频谱修正量之和 ≥30dB | 2 |
|  | 房间之间隔声 | 隔墙两侧房间之间 | 比现行国家标准《民用建筑隔声设计标准》GB 50118规定限值高3dB及以上 | 2 |
|  |  | 楼板两侧房间之间 |  | 2 |
|  | 楼板撞击声隔声 |  | 比现行国家标准《民用建筑隔声设计标准》GB 50118规定限值低5dB及以上 | 2 |

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅相关设计文件、构件隔声性能的计算分析报告。

终审阶段评价方式：查阅相关竣工图、构件隔声性能的检验报告。

- 自评分值：   分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

6.2.10主要功能房间应有良好的自然采光，评价总分值为8分，并按下列规则评分：

1住宅建筑室内主要功能空间至少60%面积比例区域，其采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于6h/d，得3分；不少于8h/d，得5分；

2当套型内有三个以下卫生间时应采用明卫，当套型内有三个及以上的卫生间时，最多只有一个卫生间为非明卫，得2分；套型内卫生间全部为明卫，得3分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅相关设计文件、计算书。

终审阶段评价方式：查阅相关竣工图、计算书、采光检测报告，组织现场查勘。

- 自评分值：     分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

6.2.11优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：

1居住建筑通风开口面积与房间地板面积的比例在夏热冬冷地区达到8%，在严寒和寒冷地区达到5%，得4分；每再增加2%，加1分，最高得6分；

2地下一层车库的通风开口面积与其地板轴线面积的比例达到2%，得2分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅相关设计文件，计算分析报告。

终审阶段评价方式：查阅相关竣工图、计算分析报告，组织现场查勘。

- 自评分值：     分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

6.2.12综合考虑室内空气品质，评价总分值为4分，综合质量达到下列各表中的较高要求得2分，达到更高要求得4分。

表6.2.13室内空气品质等级划分及限值要求

| 指标 | 单位 | 指标类型 | 浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 较高要求 | 更高要求 |
| 甲醛（HCHO） | mg/m3 | 1h均值 | 0.07 | 0.03 |
| 臭氧（O3） | mg/m3 | 1h均值 | 0.10 | 0.05 |
| 可吸入颗粒物（PM10） | ug/m3 | 24h均值 | 100 | 50 |
| 细颗粒物（PM2.5） | ug/m3 | 24h均值 | 35 | 25 |
| 总挥发性有机化合物(TVOC) | mg/m3 | 1h均值 | 0.45 |  |
| 苯（C6H6） | mg/m3 | 1h均值 | 0.07 |  |
| 二氧化碳（CO2） | % | 24h均值 | 0.09 | 0.08 |
| 氨 | mg/m | 1h均值 | 0.15 |  |

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅相关设计文件、室内空气品质分析计算报告书。

终审阶段评价方式：查阅计算分析报告，检测报告。

- 自评分值：     分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

6.2.13生态小区公共服务设施场所内设有室内空气质量监测系统，公共服务设施场所内空气质量监测系统与空气质量调控设备组成自动控制系统，且具备主要污染物浓度参数限值设定等功能，评价总分值为6分，并按下列规则分别评分并累计：

1具有室内主要空气污染物浓度监测及室内空气质量表观指数公示功能，得2分；

2在满足第1款的基础上，具有存储介质和数据库，且具备能保证记录连续一年以上的运行参数的能力，得2分；

3自动控制系统具备主要污染物浓度参数限值设定等功能，评价分值为2分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅相关建筑空气质量监控系统设计安装文件。

终审阶段评价方式：查阅相关竣工图、监测与发布系统设计说明、传感器检验/标定报告，查阅一年内的建筑空气监测系统历史监测数据、运行记录，并现场核实。

- 自评分值：      分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

7、绿色低碳

| # 分项 | # 指标名称 | # 指标内容 | # 满分 | # 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 7.1.1 | 采用集中供暖和集中空调系统的住宅，应设置室温调控装置和冷、热量计量设施。 | / |  |
|  | 7.1.2 | 应采取有效措施避免管网漏损。 | / |  |
|  | 7.1.3 | 应采用节水器具和设备，卫生器具的水效等级等级达到3级。 | / |  |
|  | 7.1.4 | 不得使用国家及当地建设主管部门规定禁止和限制使用的建筑材料及制品。 | / |  |
|  | 7.1.5 | 生态小区项目应采用《陕西省建设领域推广应用及限制禁止使用技术》中的“推广应用技术”。生态小区项目应采用陕西省绿色建材采信应用入库产品，不少于3个产品种类且使用率不低于项目中同类产品的50%。 | / |  |
|  | 7.1.6 | 生态小区高层建筑不应含有《建筑抗震设计规范》GB50011中规定的特别不规则建筑。 | / |  |
| 能源与碳排放 | 7.2.1 | 合理采用被动式技术措施。 | 10 |  |
|  | 7.2.2 | 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适。 | 6 |  |
|  | 7.2.3 | 优化建筑围护结构的热工性能。 | 15 |  |
|  | 7.2.4 | 住宅户内设有带排风热回收功能的除霾新风系统。 | 8 |  |
|  | 7.2.5 | 采取有效措施降低供暖空调系统的末端系统及输配系统的能耗。 | 8 |  |
|  | 7.2.6 | 供暖空调系统和电气照明系统采取优化系统措施，降低建筑的相关系统能耗。 | 10 |  |
|  | 7.2.7 | 公共区域、道路及地下车库的照明功率密度值不高于相关标准规定的目标值，并采用节能控制措施。 | 6 |  |
|  | 7.2.8 | 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求。 | 8 |  |
|  | 7.2.9 | 结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源。 | 9 |  |
|  | 7.2.10 | 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。 | 10 |  |
| 节水与水资源利用 | 7.2.11 | 绿化、景观、道路喷洒、公共卫生用水、车库地面冲洗采用非传统水源。 | 12 |  |
|  | 7.2.12 | 非饮用水采用再生水时，优先利用附近集中再生水厂的再生水；附近没有集中再生水厂时，通过技术经济比较，合理选择其他再生水水源和处理技术。 | 6 |  |
|  | 7.2.13 | 非传统水源利用率达标。 | 10 |  |
|  | 7.2.14 | 分区给水系统应充分利用市政供水余压。 | 6 |  |
|  | 7.2.15 | 建筑平面布局和空间功能安排合理，减少排水噪声、管道噪声，减少相邻空间的噪声干扰。 | 8 |  |
|  | 7.2.16 | 生态小区场地内污、废水及雨水收集、排放不影响周围环境。 | 8 |  |
| 节材与材料利用 | 7.2.17 | 建筑结构满足下列条件，按下列规则评分并进行累计： 1 当建筑地上部分高宽比不超过表7.2.17的要求时得4分； 2 《建筑抗震设计规范》GB50010规定的规则建筑地上部分面积的总和为占总地上建筑面积的百分比不低于60%得2分； | 6 |  |
|  | 7.2.18 | 提高建筑结构材料的耐久性。 | 6 |  |
|  | 7.2.19 | 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。 | 6 |  |
|  | 7.2.20 | 合理采用装修设计。 | 8 |  |
|  | 7.2.21 | 建筑材料应就地取材。 | 6 |  |
|  | 7.2.22 | 建筑材料的选择和使用应尽可能减少资源浪费。 | 6 |  |
|  | 7.2.23 | 使用以废弃物为原料生产的建筑材料。 | 6 |  |
|  | 7.2.24 | 生态小区项目应采用《陕西省建设领域推广应用及限制禁止使用技术》中的“推广应用技术”。申报生态小区项目应采用我省绿色建材采信应用入库产品，不少于4个产品种类且使用率大于70%。 | 8 |  |
|  | 7.2.25 | 应用装配式建造技术。 | 8 |  |
| 本章节自评得分 |  |  | 200 |  |

7.1  控制项

7.1.1　采用集中供暖和集中空调系统的住宅，应设置室温调控装置和冷、热量计量设施。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅暖通设计图纸及文件。

终审阶段评价方式：在预审评价之外，应现场核实并查阅分户计量记录。

1）达标自评：

达标；□不达标

2）达标概述：

3）实际提交证明材料：

7.1.2　应采取有效措施避免管网漏损。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅给排水专业通过施工图审查的施工图纸。

终审阶段评价方式：查阅竣工图纸；现场核实用水量计量情况报告。

1）达标自评：

达标；□不达标

2）达标概述：

3）实际提交证明材料：

7.1.3　应采用节水器具和设备，卫生器具的水效等级达到3级。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅相关设计文件、产品说明书(含相关节水器具的性能参数要求)；

终审阶段评价方式：查阅相关竣工图纸、设计说明、产品说明书、产品节水性能检测报告。

1）达标自评：

达标；□不达标

2）达标概述：

3）实际提交证明材料：

7.1.4　不得使用国家及当地建设主管部门规定禁止和限制使用的建筑材料及制品。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：对照国家和当地有关主管部门向社会公布的限制、禁止使用的建材及制品目录，查阅设计文件，对设计选用的建筑材料进行核查。

终审阶段评价方式：对照国家和当地有关主管部门向社会公布的限制、禁止使用的建材及制品目录，查阅工程材料决算材料清单，对实际采用的建筑材料进行核查。

1）达标自评：

达标；□不达标

2）达标概述：

3）实际提交证明材料：

7.1.5　生态小区项目应采用《陕西省建设领域推广应用及限制禁止使用技术》中的“推广应用技术”。生态小区项目应采用陕西省绿色建材采信应用入库产品，不少于3个产品种类且使用率不低于项目中同类产品的50%。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅相关设计文件、计算分析报告；

终审阶段评价方式：查阅相关竣工图、计算分析报告、检测报告、工程决算材料清单、绿色建材采信入库证明、施工记录。

1）达标自评：

达标；□不达标

2）达标概述：

3）实际提交证明材料：

#### 7.1.6　生态小区高层建筑不应含有《建筑抗震设计规范》GB50011中规定的特别不规则建筑。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅结构计算书以及形体规则判定报告；

终审阶段评价方式：查阅竣工图纸以及现场核查。

1）达标自评：

达标；□不达标

2）达标概述：

3）实际提交证明材料：

7.2评分项

能源与碳排放（90分）

7.2.1　合理采用被动式技术措施，评价总分值为10分，并按下列规则分别评分并累计：

1外窗、玻璃幕墙等外立面透明部分围护结构有较大可开启部分，使建筑获得良好的自然通风，得4分。

1）设玻璃幕墙且不设外窗的建筑，其玻璃幕墙透明部分可开启面积比例：

a不低于5%但低于10%，得2分；

b不低于10%，得4分。

2）设外窗且不设玻璃幕墙的建筑，外窗可开启面积比例：

a不低于30%但低于35%，得2分；

b不低于35%，得4分。

3）设玻璃幕墙和外窗的建筑，对其玻璃幕墙透明部分和外窗分别按本条第1款和第2款进行评价，得分取两项得分的平均值。

2提高建筑门窗气密性及施工节点等的气密性能，比国家现行相关建筑节能设计标准规定的气密性标准增加1级，得2分。

3地下空间非设备用房区域平均采光系数不小于0.5%的面积与地下室首层面积的比例达到10%以上，得2分。

4居住建筑体形系数小于等于0.33，得2分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅相关设计文件、计算分析报告（主要功能房间外门窗或玻璃幕墙的可开启面积比例计算书、车库自然采光区域面积计算书、节能计算报告）；

终审阶段评价方式：查阅相关竣工图、计算分析报告（主要功能房间外门窗或玻璃幕墙的可开启面积比例计算书、车库自然采光区域面积计算书、节能计算报告）及门窗、主要能耗房间气密性检测检验报告，并现场查勘。

- 自评分值：     分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

7.2.2　设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适，评价总分值为6分，根据可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分的比例按表7.2.2的规则评分。

表7.2.2可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例评分规则

| 可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例Sz | 得分 |
| --- | --- |
| 25%≤Sz＜35% | 3 |
| 35%≤Sz＜45% | 4 |
| 45%≤Sz＜55% | 5 |
| Sz≥55% | 6 |

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅相关设计文件、产品说明书、计算书；

终审阶段评价方式：查阅相关竣工图、产品说明书、计算书，并现场查勘。

- 自评分值：     分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

7.2.3　优化建筑围护结构的热工性能，评价总分值为15分，并按下列规则评分：

1围护结构热工性能满足现行强制性工程建设标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015的规定，得5分；围护结构热工性能比节能设计标准的规定提高5％，得10分；每再提高1％，再得1分；最高得15分；

2建筑供暖空调负荷满足国家和陕西现行相关建筑节能设计标准规定，得5分；设计建筑供暖空调负荷比参照建筑供暖空调负荷降低3％，得10分；每再降低1％，再得1分；最高得15分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅相关设计文件(设计说明、围护结构施工详图)、节能计算书、建筑围护结构节能率分析报告(第2款评价时)；

终审阶段评价方式：查阅相关竣工图(设计说明、围护结构竣工详图)、节能计算书、建筑围护结构节能率分析报告(第2款评价时)。

- 自评分值：       分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

7.2.4　住宅户内设有带排风热回收功能的除霾新风系统，评价总分值为8分，并按下列规则评分：

1采用单向流除霾新风系统，得4分；

2采用双向流热回收除霾新风、排风系统，得8分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅暖通设计图纸及文件。

终审阶段评价方式：在设计评价之外，现场核实。

- 自评分值：     分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

7.2.5　采取有效措施降低供暖空调系统的末端系统及输配系统的能耗，评价总分值为8分，并按下列规则分别评分并累计：

1通风空调系统风机的单位风量耗功率比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定低20％，得4分；

2集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷(热)比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736规定值低20%，得4分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅相关设计文件；

终审阶段评价方式：查阅相关竣工图、主要产品型式检验报告。

- 自评分值：      分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

7.2.6　供暖空调系统和电气照明系统采取优化系统措施，降低建筑的相关系统能耗，评价总分值为10分，并按下列规则计分：

1因供暖空调系统和电气照明系统优化，建筑设计能耗相比现行国家及陕西省现行有关建筑能耗标准降低5%，得6分；降低10%，得8分；降低15%，得10分。

2因系统优化，建筑运行阶段能耗相比国家现行有关建筑能耗标准降低10%，得6分；降低15%，得8分；降低20%，得10分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅相关设计文件(暖通、电气、内装专业施工图纸及设计说明)、建筑暖通、照明系统及电气设备能耗模拟计算书；

终审阶段评价方式：查阅相关竣工图，建筑暖通系统、照明系统及电气设备能耗模拟计算书、暖通系统运行调试记录等，投入使用的项目应查阅建筑运行能耗统计数据。

- 自评分值：    分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

7.2.7　公共区域、道路及地下车库的照明功率密度值不高于相关标准规定的目标值，并采用节能控制措施，评价总分值为 6分，并按照下列规则累积计分：

1 公共区域的照明功率密度值不高于《建筑照明设计标准》GB/T50034规定的目标值，得1分；照明采用声控、光控、感应控制等节能控制措施，得1分。

2 道路的照明功率密度值不高于《道路照明设计标准》CCJ45规定的限值，得1分；照明采用随天空亮度变化自动调节的光控、时钟控制等节能控制措施，得1分。

3 地下车库的照明功率密度值不高于《建筑照明设计标准》GB50034规定的目标值，得1分；照明采用人体感应控制、场景智能总线控制等节能控制措施，得1分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：审核有关设计文档。

终审阶段评价方式：在预审阶段评价之外现场核实。

- 自评分值：     分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

7.2.8　供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015的规定以及现行有关标准能效限定值的要求，评价总分值为8分，按表7.2.8的规则评分。

表7.2.8冷、热源机组能效提升幅度评分规则

| 机组类型 |  | 能效指标 | 参照标准 | 评分要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 | 定频水冷 | 制冷性能系数（COP） | 现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 | 提高4% | 提高8% |
|  | 变频水冷 | 制冷性能系数（COP） |  | 提高6% | 提高12% |
|  | 活塞式/涡旋式风冷或蒸发冷却 | 制冷性能系数（COP） |  | 提高4% | 提高8% |
|  | 螺杆式风冷或蒸发冷却 | 制冷性能系数（COP） |  | 提高6% | 提高12% |
| 直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组 |  | 制冷、供热性能系数（COP） |  | 提高6% | 提高12% |
| 单元式空气调节机、风管送风式空调（热泵）机组 | 风冷单冷型 | 制冷季节能效比（SEER） |  | 提高8% | 提高16% |
|  | 风冷热泵型 | 全年性能系数（APF） |  |  |  |
|  | 水冷 | 制冷综合部分负荷性能系数（IPLV） |  |  |  |
| 多联式空调（热泵）机组 | 水冷 | 制冷综合部分负荷性能系数（IPLV） |  | 提高8% | 提高16% |
|  | 风冷 | 全年性能系数（APF） |  |  |  |
| 锅炉 |  | 热效率 |  | 提高1个百分点 | 提高2个百分点 |
| 房间空气调节器 |  | 制冷季节能源消耗效率（SEER）或全年能源消耗效率（APF） | 现行国家标准《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 21455 | 2级能效等级限值 | 1级能效等级限值 |
| 燃气采暖热水炉 |  | 热效率 | 现行国家标准《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB 20665 |  |  |
| 蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组 |  | 制冷、供热性能系数（COP） | 现行国家标准《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》GB 29540 |  |  |
| 得分 |  |  |  | 4分 | 8分 |

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅相关设计文件；

终审阶段评价方式：查阅相关竣工图、主要产品型式检验报告。

- 自评分值：    分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

7.2.9　结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源，评价总分值为9分，可再生能源利用率达到10%，得9分，可再生能源利用率不足10%时，按照线性内插法计算得分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅相关设计文件、计算分析报告；

终审阶段评价方式：查阅相关竣工图、计算分析报告、产品型式检验报告，组织现场查勘。

- 自评分值：     分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

7.2.10　进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度，评价总分值为10分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅相关设计文件、减碳评价计算书；

终审阶段评价方式：查阅竣工图、减碳评价计算书。

- 自评分值：   分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

### 节水与水资源利用（50分）

7.2.11　绿化、景观、道路喷洒、公共卫生用水、车库地面冲洗每项采用非传统水源时得4分，最高得12分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评审方式：查阅给排水专业通过施工图审查的施工图纸。

终审阶段评审方式：1、查阅竣工图纸；2、现场核实。

- 自评分值：     分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

7.2.12　非饮用水采用再生水时，优先利用附近集中再生水厂的再生水；附近没有集中再生水厂时，通过技术经济比较，合理选择其他再生水水源和处理技术，得6分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评审方式：查阅给排水专业通过施工图审查的施工图纸。

终审阶段评审方式：1、查阅竣工图纸；2、现场核实。

- 自评分值：      分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

7.2.13　非传统水源利用率达到5%时得5分，达到10%时得10分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评审方式：查阅给排水专业通过施工图审查的施工图纸，非传统水源利用率计算书。

终审阶段评审方式：1、查阅竣工图纸；2、现场核实用水量计量情况报告。

- 自评分值：      分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

7.2.14　分区给水系统应充分利用市政供水余压。分区给水系统合理利用市政余压直供，加压部分采用变频供水设备时得4分，加压部分采用叠压供水设备时得6分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评审方式：查阅给排水专业通过施工图审查的施工图纸。

终审阶段评审方式：1、查阅竣工图纸；2、现场核实。

- 自评分值：     分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

7.2.15　建筑平面布局和空间功能安排合理，减少排水噪声、管道噪声，减少相邻空间的噪声干扰，评价总分值为8分，并按下列规则分别评分并累计：

1厨房、卫生间的管道、设备不应布置在相邻卧室、起居室（厅）的隔墙上；对固定于墙上且可能引起传声的管道等物件，采取有效的减振、隔声措施，得2分；

2给排水设备及设备间应有隔声、减震、防止水锤等控噪措施；管道系统应选用低噪声管材；厨房、卫生间排水采用同层排水和新型降噪管或采用排水管井，排水管道、旋流弯头、穿墙（楼板）管道等，采取隔音毡包裹等噪声控制措施，得3分；

3室内给水系统管道流速根据管径和场所的噪声控制要求应控制在0.5~1.3m/s，得3分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅相关给排水施工图，泵房、设备间平面图，给水设备、设施、管材的品名、型号、大样、支架等做法，流速计算书；

终审阶段评价方式：查阅相关竣工图，并现场查勘。

- 自评分值：      分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

7.2.16　生态小区场地内污、废水及雨水收集、排放不影响周围环境。评价总分值为8分，并按下列规则分别评分并累计：

1生态小区排水采用雨污水分流制，一般住区的污水应引入市政污水系统，暂时未能送至城市污水处理厂进行处理的生态小区生活污水和需单独处理的特大住区的生活污水，要设有完善的污水收集、处理和排放设施，处理并达到《城镇污水处理厂污染物排放的标准》GB18918后排放，得6分；

2生态小区内污水水质执行《污水综合排放标准》GB8978中的二级标准要求得2分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评审方式：1、查阅环评报告；2、查阅规划等相关部门的要求；3、查阅给排水专业通过施工图审查的施工图纸。

终审阶段评价方式：查阅相关竣工图并现场核实。

- 自评分值：    分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

### 节材与材料利用（60分）

7.2.17　建筑结构满足下列条件评分总分为6分，按下列规则评分并进行累计：

1当建筑地上部分高宽比不超过表7.2.17的要求时得4分；

表7.2.17 房屋最大高宽比限值

| 结构形式 | 抗震设防烈度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6度 | 7度 | 8度 |
| 砌体结构 | 2.5 | 2.5 | 2.0 |
| 钢结构 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| 钢筋混凝土框架结构 | 4.0 | 4.0 | 3.0 |
| 钢筋混凝土框架-剪力墙结构、钢筋混凝土剪力墙结构 | 6.0 | 6.0 | 5.0 |
| 钢筋混凝土框架-核心筒结构 | 7.0 | 7.0 | 6.0 |

2《建筑抗震设计规范》GB50010规定的规则建筑地上部分面积的总和为占总地上建筑面积的百分比不低于60%得2分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅相关设计文件；

终审阶段评价方式：查阅相关竣工图、施工记录。

- 自评分值：    分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

7.2.18　提高建筑结构材料的耐久性，评价总分值为6分，满足下列其中一条即可得分：

1按100年进行耐久性设计，砼耐久性指标和钢筋保护层符合要求的，得6分。

2 采用耐久性能好的建筑结构材料，满足下列条件之一，得6分：

1） 对于混凝土构件，合理提高钢筋保护层厚度，得2分；采用高耐久混凝土的用量占混凝土总量的比例超过50%，得4分；

2） 对于钢构件，采用耐候结构钢或耐候型防腐涂料；

3） 对于木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅相关设计文件；

终审阶段评价方式：查阅相关竣工图及检测检验报告、材料用量计算书、材料决算清单，查看施工过程影像资料。

- 自评分值：     分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

7.2.19　合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料，评价总分值为6分，并按下列规则分别评分并累计：

1采用耐久性好的外饰面材料，得3分；

2采用耐久性好的防水和密封材料，得3分；

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅相关设计文件；

终审阶段评价方式：查阅装饰装修竣工图、材料决算清单、材料检测检验报告及有关耐久性证明材料，查看施工过程影像资料。

- 自评分值：   分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

7.2.20　合理采用装修设计，共8分。

1、土建与装修工程一体化设计施工，得6分；

2、采用装配式装修，得2分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅土建、装修各专业施工图、装修户型比例计算书及其它证明材料。

终审阶段评价方式：查阅土建、装修各专业竣工图及其它证明材料，并现场核实。

- 自评分值：     分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

7.2.21　建筑材料应就地取材，施工现场500km范围内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例不低于70%时得4分，不低于90%时得6分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：工程预算材料清单（包含材料生产厂家的名称、地址、材料用量）；2、材料用量比例计算书（500km以内建筑材料用量比例计算书）。

终审阶段评价方式：1、工程决算材料清单（包含材料生产厂家的名称、地址、材料用量）；2、材料用量比例计算书（500km以内建筑材料用量比例计算书）。

- 自评分值：      分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

7.2.22　建筑材料的选择和使用应尽可能减少资源浪费，可再循环利用材料的使用重量占建筑材料总重量的6％以上得4分，10%以上得6分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅材料用量比例计算书。

终审阶段评价方式：查阅建筑竣工图及工程决算材料清单。

- 自评分值：    分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

7.2.23　使用以废弃物为原料生产的建筑材料，废弃物的掺量不低于20%得2分， 30%得4分，50%得6分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅材料用量比例计算书，提供相应的以废弃物为原料的建筑材料配合比证明。

终审阶段评价方式：查阅建筑竣工图及工程决算材料清单、固废掺量的检验报告，原料的进货单。

- 自评分值：     分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

7.2.24　生态小区项目应采用《陕西省建设领域推广应用及限制禁止使用技术》中的“推广应用技术”。申报生态小区项目应采用我省绿色建材采信应用入库产品，不少于4个产品种类且使用率大于70%得8分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅相关设计文件、计算分析报告；

终审阶段评价方式：查阅相关竣工图、计算分析报告、检测报告、工程决算材料清单、绿色建材采信入库证明、施工记录。

1）自评分值：     分；

2）自评概述：

3）实际提交证明材料：

#### 7.2.25　应用装配式建造技术项目，建筑装配率满足项目所在地装配式要求，得4分；高于项目所在地区政策要求的，每高1%得1分，本条最高得8分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅设计图、计算书；

终审阶段评价方式：查阅竣工图及计算书、施工过程材料购销合同及用量清单等有关证明文件。

1）自评分值：      分；

2）自评概述：

3）实际提交证明材料：

8、智慧便捷

| # 分项 | # 指标名称 | # 指标内容 | # 满分 | # 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 8.1.1 | 应建有物业管理系统。 | / |  |
|  | 8.1.2 | 应建有安全防范系统和安全中心。 | / |  |
|  | 8.1.3 | 通讯设施应满足多家业务经营者接入。 | / |  |
|  | 8.1.4 | 生活垃圾应分类收集、运输，垃圾容器和收集点的设置应合理、规范并应与周围景观协调。 | / |  |
|  | 8.1.5 | 制定并实施资源节约与绿化管理制度，制定并实施节能、节水、节材等资源节约与绿化管理制度。 | / |  |
| 智能化建设 | 8.2.1 | 智能化系统定位正确，采用的技术先进、实用、可靠，达到安全防范子系统、管理与设备监控子系统与信息网络子系统的基本配置要求。 | 9 |  |
|  | 8.2.2 | 设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。 | 6 |  |
|  | 8.2.3 | 生态小区设置能耗监测系统，对社区内公共建筑水电冷热等能源消耗数据及可再生能源系统能源产出数据进行计量统计。 | 6 |  |
|  | 8.2.4 | 设置建筑设备监控系统。 | 8 |  |
|  | 8.2.5 | 设置公共无线WiFi网络系统。 | 6 |  |
|  | 8.2.6 | 设置停车场管理系统。 | 6 |  |
|  | 8.2.7 | 建有生态小区信息共享服务系统。 | 8 |  |
|  | 8.2.8 | 信息发布系统显示内容完善。 | 6 |  |
| 废弃物管理 | 8.2.9 | 垃圾收集设施的规划、设计、建设同小区的总体规划、设计、建设同步进行。 | 8 |  |
|  | 8.2.10 | 垃圾收集点不污染环境，不散发臭味。 | 7 |  |
| 运行管理 | 8.2.11 | 制定完善的节能、节水的操作规程，实施能源资源管理激励机制，且有效实施。 | 5 |  |
|  | 8.2.12 | 定期对建筑运营效果进行评估，并根据结果进行运行优化。 | 11 |  |
|  | 8.2.13 | 制定公共环境卫生管理措施，并有专人进行维护和记录。 | 6 |  |
|  | 8.2.14 | 建立绿色低碳教育宣传和实践机制，形成良好的绿色氛围，并定期开展使用者满意度调查。 | 8 |  |
| 本章节自评得分 |  |  | 100 |  |

8.1  控制项

8.1.1　应建有物业管理系统。

1应具有信息化的物业管理系统；

2生态小区主出入口及车库出入口等公共区域应设置固定电子屏，显示小区便民信息、物业通知、应急信息、极端天气公示、社区公告等。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅物业管理系统方案、智能化系统相关设计文件；

终审阶段评价方式：查阅相关竣工图、物业管理系统服务协议、系统说明书、验收报告，投入使用的项目尚应查阅管理制度、运行记录，并现场查勘。

- 达标自评：

达标；□不达标

- 达标概述：

- 实际提交证明材料：

8.1.2　应建有安全防范系统和安全中心。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：审核规划管理文件和设计文件；

终审阶段评价方式：提供智能化竣工图、竣工验收报告、运行记录等，并且现场核实。

- 达标自评：

达标；□不达标

- 达标概述：

- 实际提交证明材料：

#### 8.1.3　通讯设施应满足多家业务经营者接入。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：审核有关设计文档。

终审阶段评价方式：在预审阶段评价之外现场核实。

- 达标自评：

达标；□不达标

- 达标概述：

- 实际提交证明材料：

8.1.4　生活垃圾应分类收集、运输，垃圾容器和收集点的设置应合理、规范并应与周围景观协调。

1有完善的小区垃圾收集清运处理系统的规划设计和管理制度，对废弃物进行分类收集；

2主要道路及公共场所均匀设置垃圾分类收集箱，摆放位置适宜，并应采取视线遮挡和防止异味影响措施；

3垃圾箱防雨、密闭、整洁、美观、分色分类收集。采用耐腐蚀材料制作，符合《城市环境卫生设施设置标准》CJT27的规定；

4垃圾转运通道与储存空间设置有效清洗设施，垃圾转运场地地面采用耐磨、防滑、防渗、易清洁材料。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅相关设计文件、垃圾收集设施布置图；

终审阶段评价方式：查阅相关竣工图、垃圾收集设施布置图，投入使用的项目尚应查阅相关管理制度，并现场查勘。

1）达标自评：

达标；□不达标

2）达标概述：

3）实际提交证明材料：

8.1.5　制定并实施资源节约与绿化管理制度，制定并实施节能、节水、节材等资源节约与绿化管理制度。

本条适用于终审。

预审阶段评价方式：不参评，

终审阶段评价方式：查阅物业管理单位节能、节水、节材与绿化管理制度文件、日常管理记录，并现场核查。

- 达标自评：

达标；□不达标

- 达标概述：

- 实际提交证明材料：

### 8.2  评分项

### 智能化建设（55分）

8.2.1　智能化系统定位正确，采用的技术先进、实用、可靠，达到安全防范子系统、管理与设备监控子系统与信息网络子系统的基本配置要求，评价总分值为9分，并按下列规则分别评分并累计：

满足下列任何一项得1分：

1设有周界防越报警装置。

2设有电子巡更装置。

3设有紧急广播与背景音乐装置。

4设有电梯群控子系统。

5高空抛物监控系统；

6人车分流及违停监控系统；

7电梯阻车系统；

8设施设备管理智能化系统。

9住宅室内紧急呼救报警装置。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：审核有关设计文档。

终审阶段评价方式：在预审之外，查阅智能化系统验收报告，现场考察各系统和进行用户抽样调查。

- 自评分值：  分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

8.2.2　设置用水远传计量系统、水质在线监测系统，评价总分值为6分，并按下列规则分别评分并累计：

1设置用水量远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况，得2分；

2利用计量数据进行管网漏损自动检测、分析与整改，管道漏损率低于5％，得2分；

3 设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水等水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询，得2分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅包含供水系统远传计量设计图纸、计量点位说明或示意图、水质监测系统设计图纸、监测点位说明或示意图等在内的设计文件。

终审阶段评价方式：除查阅预审所要求内容外，还查阅监测与发布系统说明，远传水表或水质监测设备的型式检验报告。已投入使用的项目，尚应查阅用水量远传计量及水质在线监测的管理制度、历史监测数据、运行记录，用水量分类、分项计量记录及统计分析报告，管网漏损自动检测分析记录和整改报告。

- 自评分值：   分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

8.2.3　生态小区设置能耗监测系统，对社区内公共建筑水电冷热等能源消耗数据及可再生能源系统能源产出数据进行计量统计，得6分。

本条适用于各类建筑的预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅相关设计文件(暖通、给排水、电气专业设计图)；

终审阶段评价方式：查阅相关竣工图、能耗监测记录。

- 自评分值：     分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

8.2.4　设置建筑设备监控系统，评价总分值为8分，按下列规则分别评分并累计：

1	供配电设备监控，得2分；

2	公共照明设备监控，得2分；

3	给排水设备监控，得2分；

4	电梯设备监控，得2分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：审核规划管理文件和设计文件；

终审阶段评价方式：提供智能化竣工图、竣工验收报告、运行记录等，并且现场核实。

- 自评分值：  分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

8.2.5　设置公共无线WiFi网络系统，评价分值为6分，并按下列规则评分：

1	覆盖生态小区主要公共活动区域，得4分；

2	覆盖生态小区所有区域，得6分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：审核规划管理文件和智能化设计文件；

终审阶段评价方式：查阅相关竣工图及公共区域网络覆盖协议，并现场核实。

- 自评分值：    分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

8.2.6　设置停车场管理系统，评价总分值为6分，按下列规则分别评分并累计：

1	具备移动终端在线缴费功能，得3分；

2	具备车牌视频等识别功能，得3分

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：审核规划管理文件和智能化设计文件；

终审阶段评价方式：提供智能化竣工图、竣工验收报告、运行记录等，并且现场核实。

- 自评分值：    分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

8.2.7　建有生态小区信息共享服务系统，评价总分值为8分，按下列规则分别评分并累计：

1	提供生态小区、单元出入口门禁识别服务，得2分；

2	提供物业服务线上缴费服务，得2分；

3  设置终端及网上缴费模式，得2分；

4  提供小区业主预约、呼叫服务系统得2分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：审核规划管理文件和设计文件；

终审阶段评价方式：现场核查设备能否正常运行，并检验使用效果。

- 自评分值：    分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

8.2.8　信息发布系统显示内容包括但不限于以下信息，评价总分值为6分，并按下列规则分别评分并累计：

1显示地下车库空气质量监测值（CO浓度值等），得2分；

2显示地下车库送排风系统运行情况，得2分；

3显示小区环境质量监测值（温湿度、噪声等监测值），得2分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅相关智能化专项设计方案与施工图；

终审阶段评价方式：查阅智能化相关竣工图、施工合同、系统调试及竣工验收报告、运行记录，并现场查勘。

- 自评分值：    分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

### 废弃物管理（15分）

8.2.9　垃圾收集设施的规划、设计、建设同小区的总体规划、设计、建设同步进行，评价总分值为8分，按下列规则分别评分并累计：

1垃圾收集设施应与小区总体规划设计建设同步进行，建设单位应当在销售场所公示配套生活垃圾分类收集设施的设置位置、功能等内容，得2分；

2垃圾收集设施应保证做到可回收物、有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾分类收集，小区内至少设置一个可回收物和一个有害垃圾收集容器，得2分；

3对可回收物和对有害垃圾实行预约或者定期收集、运输，对厨余垃圾和其他垃圾实行每日定时收集、运输，由生活垃圾分类投放管理责任人与收集、运输单位约定收运时间，做到日产日清，得2分；

4有害垃圾必须贴有标识且具有相应防护措施，得2分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅施工图及说明。

终审阶段评价方式：查阅竣工图、施工记录，并现场核实。

- 自评分值：   分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

8.2.10　垃圾收集点不污染环境，不散发臭味，评价总分值为7分，并按下列规则分别评分并累计：

满足下列要求：

1垃圾收集点定期冲洗，得2分；

2垃圾及时清运、处置，得2分。

3周边无恶臭，用户反映良好，得3分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅施工图及说明。

终审阶段评价方式：查阅竣工图、相关管理制度、操作规程、运行记录，现场考察。

- 自评分值：     分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

### 运行管理（30分）

8.2.11　制定完善的节能、节水的操作规程，实施能源资源管理激励机制，且有效实施，评价总分值为5分，按下列规则分别评分并累计：

1相关设施具有完善的操作规程，得2分；

2运营管理机构的工作考核体系中包含节能和节水绩效考核激励机制，得3分。

本条适用于终审。

预审阶段评价方式：不参评。

终审阶段评价方式：查阅相关管理制度、操作规程、运行记录。

- 自评分值：     分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

8.2.12　定期对建筑运营效果进行评估，并根据结果进行运行优化，评价总分值为11分，按下列规则分别评分并累计：

1制定生态小区运营效果评估的技术方案和计划，得3分；

2定期检查、调试公共设施设备，具有检查、调试、运行、标定的记录，且记录完整，得4分；

3定期开展节能诊断评估，并根据评估结果制定优化方案并实施，得4分。

本条适用于终审。

预审阶段评价方式：不参评。

终审阶段评价方式：查阅相关管理制度、年度评估报告、历史监测数据、运行记录、检测报告、诊断报告。

- 自评分值：     分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

8.2.13　制定公共环境卫生管理措施，并有专人进行维护和记录，评价总分值6分，并按下列规则分别评分并累计：

1公共卫生间有专人管理，定期进行卫生消毒，保持干净整洁，得1分；

2对生态小区内广场活动的时间和噪声进行管理，减少生态小区内的声污染，得1分；

3对生态小区健身器材、电梯、扶手等日常接触的公用设备设施定期消毒，得1分；

4对生态小区内蚊虫滋生地、鼠害定期治理，得1分；

5制定垃圾管理制度，防止垃圾无序倾倒和二次污染，得2分。

本条适用于终审。

预审阶段评价方式：不参评。

终审阶段评价方式：查阅相关管理规范制度文件、卫生清洁记录、公用设备设施定期消毒记录等资料，对公共卫生间、蚊虫滋生地的环境卫生状况进行现场核实。

- 自评分值：     分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

8.2.14　建立绿色低碳教育宣传和实践机制，形成良好的绿色氛围，并定期开展使用者满意度调查，评价总分值为8分，并按下列规则分别评分并累计：

1每年组织不少于2次的生态小区技术宣传、绿色生活引导等绿色低碳教育宣传和实践活动，并有活动记录，得2分；

2具有绿色低碳生活展示、体验或交流分享的渠道，得3分；

3每年开展1次针对建筑绿色性能的使用者满意度调查，且根据调查结果制定改进措施并实施、公示，得3分。

本条适用于终审。

预审阶段评价方式：不参评。

终审阶段评价方式：为查阅绿色教育宣传的工作记录与报道记录，绿色设施使用手册，并向建筑使用者核实。

- 自评分值：     分；

- 自评概述：

- 实际提交证明材料：

9、提高与创新

| # 分项 | # 指标名称 | # 指标内容 | # 满分 | # 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般规定 | 9.1.1 | 评价时，应按本章规定对提高与创新项进行评价。 | / | / |
|  | 9.1.2 | 提高与创新得分为加分项得分之和，满分为100分。 |  |  |
| 加分项 | 9.2.1 | 采取措施进一步降低建筑能耗。 | 30 |  |
|  | 9.2.2 | 鼓励新建建筑执行高星级绿色建筑标准。 | 15 |  |
|  | 9.2.3 | 应用建筑信息模型（BIM）技术。 | 10 |  |
|  | 9.2.4 | 按照绿色施工的要求进行施工和管理。 | 5 |  |
|  | 9.2.5 | 申请绿色金融服务的建筑项目，应对节能措施、节水措施、建筑能耗和碳排放等进行计算和说明，并应形成专项报告。 | 10 |  |
|  | 9.2.6 | 项目运用智能建造技术。 | 10 |  |
|  | 9.2.7 | 项目采用非粘贴式外墙外保温体系。 | 10 |  |
|  | 9.2.8 | 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。 | 20 |  |
| 本章节自评得分 |  |  | 100 |  |

9.1一般规定

#### 9.1.1  评价时，应按本章规定对提高与创新项进行评价。

#### 9.1.2  提高与创新得分为加分项得分之和，满分为100分。

## 9.2加分项（100分）

9.2.1采取措施进一步降低建筑能耗，评价总分值为30分，并按下列规则分别评分并累计：

1建筑供暖空调系统能耗相比现行强制性工程建设标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015的规定降低20%，得10分；再降低10%，得5分，最高得15分。

2建筑能耗水平达到超低能耗建筑要求，得10分；达到近零能耗建筑要求，得15分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅建筑热工、供暖空调专业的设计说明、施工图、设备材料表等设计文件，节能计算书、供暖空调系统能耗节能率分析报告。

终审阶段评价方式：查阅预审涉及内容的竣工文件，节能计算书、供暖空调系统能耗节能率分析报告。投入使用满1年的项目，尚应查阅运行能耗统计数据，及其节能率分析报告。

已获得国家超低能耗建筑、近零能耗建筑授予文件或证书的，可查阅相关证书，直接判定对应得分。

- 自评分值：     分；

- 达标概述：

- 实际提交证明材料：

9.2.2　鼓励新建建筑执行星级绿色建筑标准。新建建筑三星级绿色建筑面积占总建筑面积的20%或新建建筑二星级绿色建筑面积占总建筑面积的50%或新建建筑一星级绿色建筑面积占总建筑面积的80%，得10分；新建建筑三星级绿色建筑面积占总建筑面积的50%或新建建筑二星级绿色建筑面积占总建筑面积的70%，得15分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅生态小区规划、绿色建筑预审标识或预审证明文件、绿色建筑专项规划和实施方案。

终审阶段评价方式：查阅绿色建筑评价标识并现场核实。

- 自评分值：     分；

- 达标概述：

- 实际提交证明材料：

9.2.3　应用建筑信息模型（BIM）技术，评价总分值为10分，在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中的一个阶段应用，各阶段按下列规则评分并累计：

1 规划设计阶段进行分析和优化，得2分；建立多专业协调设计管理平台，得2分；

2 施工建造阶段在细化设计、成本管理与控制、施工过程管理、质量安全监控、交付竣工模型等应用中至少三项，得2分；建立基于BIM的一体化工地管理平台或为智慧工地管理平台提供BIM数据支撑，得2分；

3 运行维护阶段在运行维护管理、设备设施运行监控、应急管理等应用中至少两项，得1分；为智慧物业管理平台提供BIM数据支撑，得1分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅专项分析模型和分析报告，设计管理平台；

终审阶段评价方式：查阅预审涉及内容、BIM专项应用技术报告和平台软件。

- 自评分值：     分；

- 达标概述：

- 实际提交证明材料：

9.2.4　按照绿色施工的要求进行施工和管理，获得省级绿色施工优良等级或省级绿色施工示范工程认定，得5分。

本条适用于终审。

终审阶段评价方式：查阅“绿色施工优良等级”或“绿色施工示范工程”的认定文件。

- 自评分值：     分；

- 达标概述：

- 实际提交证明材料：

9.2.5　申请绿色金融服务的建筑项目，应对节能措施、节水措施、建筑能耗和碳排放等进行计算和说明，并应形成专项报告。评价分值10分。

本条适用于预审、终审。

预审、终审阶段评价方式：查阅绿色金融申报成功相关证明文件。

- 自评分值：     分；

- 达标概述：

- 实际提交证明材料：

9.2.6　项目运用智能建造技术，评价总分值为10分。

本条适用于预审、终审。

预审、终审阶段评价方式：查阅项目智能建造实施方案及智能建造示范项目相关证明文件。

- 自评分值：     分；

- 达标概述：

- 实际提交证明材料：

9.2.7　项目采用非粘贴式外墙外保温体系，评价总分值为10分，并按下列规则分别评分并累计：

1采用非粘贴式外墙外保温体系且应用面积占项目外墙总面积的80%以上，得10分；

2采用非粘贴式外墙外保温体系且应用面积占项目外墙总面积的50%以上，得5分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅相关设计文件、应用比例计算书；

终审阶段评价方式：查阅相关竣工图、应用比例计算书、产品检测报告、工程决算材料清单、施工记录。并现场查勘。

- 自评分值：     分；

- 达标概述：

- 实际提交证明材料：

#### 9.2.8　采取节约资源、保护生态环境、降低碳排放、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益，评价分值为20分，每采取一项，得5分，最高得20分。

本条适用于预审、终审。

预审阶段评价方式：查阅相关设计文件、论证报告、专家论证意见、各种标识证书及相关证明材料；

终审阶段评价方式：查阅相关设计文件、分析论证报告及相关证明材料。

- 自评分值：     分；

- 达标概述：

- 实际提交证明材料：